## г.Сатпаев
Реестр данных по загрузке подстанции ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" за сентябрь 2024года
п/п № | Наименование ПС |  | Адрес нахождения | Цех | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора,кВА | нагрузка ,в кВт.час | нагрузка ,в МВт | максимальная нагрузка,кВт | максимальная нагрузка,МВт | % загрузки | Свободная мощность,МВт
г.Сатпаев
1 | ЦРП-1 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1644720 | 2.2106 | 6468336 | 8.694 | 25.4273 | 2.8294
|  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 6300 | 1237920 | 1.6639 | 6468336 | 8.694 | 19.1382 | 3.3761
2 | ЦРП-2 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1282392 | 1.7236 | 6468336 | 8.694 | 19.8257 | 3.3164
|  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 6300 | 1085688 | 1.4593 | 6468336 | 8.694 | 16.7847 | 3.5807
3 | ЦРП-3 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1901184 | 2.5554 | 6468336 | 8.694 | 29.3922 | 2.4846
|  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 1425408 | 1.9159 | 10267200 | 13.8 | 13.8831 | 6.0841
4 | ЦРП-4 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 1140000 | 1.5323 | 10267200 | 13.8 | 11.1033 | 6.4677
|  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 717120 | 0.96387 | 10267200 | 13.8 | 6.9846 | 7.0361
5 | ЦРП-5 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 567960 | 0.76339 | 10267200 | 13.8 | 5.5318 | 7.2366
|  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 1220760 | 1.6408 | 10267200 | 13.8 | 11.8899 | 6.3592
6 | ЦРП- 3-го подъема | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 1000 | 0 | 0 | 1026720 | 1.38 | 0 | 0.8
|  | Тр №2 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 1000 | 9600 | 0.012903 | 1026720 | 1.38 | 0.93502 | 0.7871
7 | ТП-1 мкр-1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 136600 | 0.1836 | 646833.6 | 0.8694 | 21.1183 | 0.3204
| ТП-ДРМСУ |  | г.Сатпаев, промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 1954 | 0.0026263 | 646833.6 | 0.8694 | 0.30209 | 0.50137
8 | ТП - 9 квартал |  | г.Сатпаев 9 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 96200 | 0.1293 | 646833.6 | 0.8694 | 14.8724 | 0.3747
| ТП - 10 квартал |  | г.Сатпаев 10 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 104800 | 0.14086 | 646833.6 | 0.8694 | 16.202 | 0.36314
9 | ТП - 21 квартал |  | г.Сатпаев 21 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 24120 | 0.032419 | 646833.6 | 0.8694 | 3.7289 | 0.47158
| ТП -2 Западный район |  | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 123441 | 0.16592 | 646833.6 | 0.8694 | 19.0839 | 0.33808
10 | ТП-ПЭС№2 |  | г.Сатпаев промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 10500 | 0.014113 | 646833.6 | 0.8694 | 1.6233 | 0.48989
11 | ТП-4 мкр-3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 96960 | 0.13032 | 646833.6 | 0.8694 | 14.9899 | 0.37368
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 |  | 6/0,4 | 630 | 126840 | 0.17048 | 646833.6 | 0.8694 | 19.6094 | 0.33352
12 | ТП-10 мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 560 | 80800 | 0.1086 | 574963.2 | 0.7728 | 14.0531 | 0.3394
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 |  | 6/0,4 | 630 | 159800 | 0.21478 | 646833.6 | 0.8694 | 24.705 | 0.28922
13 | ТП-12 мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 62160 | 0.083548 | 646833.6 | 0.8694 | 9.6099 | 0.42045
14 | ТП-1 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1000 | 80520 | 0.10823 | 1026720 | 1.38 | 7.8424 | 0.69177
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 87240 | 0.11726 | 646833.6 | 0.8694 | 13.4872 | 0.38674
15 | ТП- 2 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1000 | 117400 | 0.1578 | 1026720 | 1.38 | 11.4345 | 0.6422
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 108600 | 0.14597 | 646833.6 | 0.8694 | 16.7895 | 0.35803
16 | ТП-3 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 86040 | 0.11565 | 646833.6 | 0.8694 | 13.3017 | 0.38835
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 141960 | 0.19081 | 646833.6 | 0.8694 | 21.9469 | 0.31319
17 | ТП-2 СОК | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 2000 | 0.0026882 | 646833.6 | 0.8694 | 0.3092 | 0.50131
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 |  | 6/0,4 | 630 | 7000 | 0.0094086 | 646833.6 | 0.8694 | 1.0822 | 0.49459
18 | КТП-1 СОК | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1600 | 20800 | 0.027957 | 1642752 | 2.208 | 1.2662 | 1.252
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 |  | 6/0,4 | 1600 | 174400 | 0.23441 | 1642752 | 2.208 | 10.6163 | 1.0456
19 | ТП-Гл.фекальная | Тр №1 | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 560 | 9120 | 0.012258 | 574963.2 | 0.7728 | 1.5862 | 0.43574
|  | Тр №2 | г.Сатпаев ,промзона |  | 6/0,4 | 400 | 18360 | 0.024677 | 410688 | 0.552 | 4.4705 | 0.29532
20 | ТП-Байконур | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 6 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 6 |  | 6/0,4 | 630 | 25920 | 0.034839 | 646833.6 | 0.8694 | 4.0072 | 0.46916
21 | ТП-2 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 93600 | 0.12581 | 256680 | 0.345 | 36.4656 | 0.074194
22 | ТП-2 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 51960 | 0.069839 | 256680 | 0.345 | 20.2431 | 0.13016
23 | ТП-3 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 82800 | 0.11129 | 410688 | 0.552 | 20.1613 | 0.20871
24 | ТП-4 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 115920 | 0.15581 | 646833.6 | 0.8694 | 17.9211 | 0.34819
25 | ТП-5 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 81960 | 0.11016 | 646833.6 | 0.8694 | 12.671 | 0.39384
26 | ТП-6 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 85680 | 0.11516 | 328550.4 | 0.4416 | 26.0782 | 0.14084
27 | ТП-7 мкр- 1 |  | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 74520 | 0.10016 | 328550.4 | 0.4416 | 22.6815 | 0.15584
28 | ТП-1 мкр- 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 101520 | 0.13645 | 328550.4 | 0.4416 | 30.8994 | 0.11955
29 | ТП-2 мкр 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 71040 | 0.095484 | 410688 | 0.552 | 17.2978 | 0.22452
30 | КТП-2а м-н2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
31 | ТП-3 мкр 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 128160 | 0.17226 | 410688 | 0.552 | 31.2062 | 0.14774
32 | ТП-4 мкр 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 135720 | 0.18242 | 410688 | 0.552 | 33.047 | 0.13758
33 | ТП-5 мкр 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 107400 | 0.14435 | 328550.4 | 0.4416 | 32.689 | 0.11165
34 | ТП-6 мкр- 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 146000 | 0.19624 | 410688 | 0.552 | 35.5501 | 0.12376
35 | ТП ТЕХКОЛЛЕДЖ (УМЦ) |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 13360 | 0.017957 | 256680 | 0.345 | 5.2049 | 0.18204
36 | ТП-ЗГШО Модуль |  | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 20160 | 0.027097 | 256680 | 0.345 | 7.8541 | 0.1729
37 | ТП-1 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 105720 | 0.1421 | 328550.4 | 0.4416 | 32.1777 | 0.1139
38 | ТП-2 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 93600 | 0.12581 | 256680 | 0.345 | 36.4656 | 0.074194
39 | ТП-3 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 87720 | 0.1179 | 328550.4 | 0.4416 | 26.6991 | 0.1381
40 | КТП-3А мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 59600 | 0.080108 | 410688 | 0.552 | 14.5122 | 0.23989
41 | ТП-4 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 101000 | 0.13575 | 410688 | 0.552 | 24.5929 | 0.18425
42 | ТП-5 мкр- 5 |  | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 106680 | 0.14339 | 410688 | 0.552 | 25.9759 | 0.17661
43 | ТП-1 квартал 5 |  | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 85873.4 | 0.11542 | 410688 | 0.552 | 20.9096 | 0.20458
44 | ТП-1А квартал 5 |  | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 87600 | 0.11774 | 256680 | 0.345 | 34.1281 | 0.082258
45 | ТП - 11 квартал |  | г.Сатпаев 11 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 52320 | 0.070323 | 328550.4 | 0.4416 | 15.9245 | 0.18568
46 | ТП - 12 квартал |  | г.Сатпаев 12 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 16640 | 0.022366 | 256680 | 0.345 | 6.4828 | 0.17763
47 | ТП - 12А квартал |  | г.Сатпаев 12А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 45040 | 0.060538 | 328550.4 | 0.4416 | 13.7087 | 0.19546
48 | ТП - 13 квартал ( СШ 14) |  | г.Сатпаев 13 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 53400 | 0.071774 | 328550.4 | 0.4416 | 16.2532 | 0.18423
49 | ТП - 15А квартал |  | г.Сатпаев 15А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 45360 | 0.060968 | 328550.4 | 0.4416 | 13.8061 | 0.19503
50 | ТП - 15В квартал |  | г.Сатпаев 15В квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 90840 | 0.1221 | 410688 | 0.552 | 22.119 | 0.1979
51 | ТП - 16 квартал |  | г.Сатпаев 16 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 86760 | 0.11661 | 410688 | 0.552 | 21.1255 | 0.20339
52 | ТП - 18 квартал |  | г.Сатпаев 18 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 119520 | 0.16065 | 328550.4 | 0.4416 | 36.378 | 0.095355
53 | ТП - 19 квартал |  | г.Сатпаев 19 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 49200 | 0.066129 | 410688 | 0.552 | 11.9799 | 0.25387
54 | ТП - 21А квартал |  | г.Сатпаев 21А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 81120 | 0.10903 | 328550.4 | 0.4416 | 24.6903 | 0.14697
55 | ТП-ст.Никольская 1 |  | г.Сатпаев , промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 100 | 5927 | 0.0079664 | 102672 | 0.138 | 5.7728 | 0.072034
56 | ТП - 23 квартал |  | г.Сатпаев 23 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 27960 | 0.037581 | 328550.4 | 0.4416 | 8.5101 | 0.21842
57 | ТП -Тех училище ПШ-108 |  | г.Сатпаев 23 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 39480 | 0.053065 | 256680 | 0.345 | 15.381 | 0.14694
58 | ТП -55 квартал |  | г.Сатпаев 55 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 83280 | 0.11194 | 328550.4 | 0.4416 | 25.3477 | 0.14406
59 | ТП -56 квартал |  | г.Сатпаев 56 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 75000 | 0.10081 | 410688 | 0.552 | 18.262 | 0.21919
60 | ТП -57/58квартал | Тр №1 | г.Сатпаев 57 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 75000 | 0.10081 | 256680 | 0.345 | 29.2193 | 0.099194
|  | Тр №2 |  |  | 6/0,4 | 400 | 58800 | 0.079032 | 410688 | 0.552 | 14.3174 | 0.24097
61 | КТП -57/58квартал |  | г.Сатпаев 57 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 24560 | 0.033011 | 328550.4 | 0.4416 | 7.4753 | 0.22299
62 | ТП -61 квартал |  | г.Сатпаев 61 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 86040 | 0.11565 | 256680 | 0.345 | 33.5203 | 0.084355
63 | КТП -61 квартал |  | г.Сатпаев 61 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 55520 | 0.074624 | 328550.4 | 0.4416 | 16.8985 | 0.18138
64 | КТП -2 66 квартал |  | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 42320 | 0.056882 | 328550.4 | 0.4416 | 12.8808 | 0.19912
65 | КТП -3 66 квартал |  | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 52800 | 0.070968 | 256680 | 0.345 | 20.5704 | 0.12903
66 | КТП -4 66 квартал |  | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 61680 | 0.082903 | 410688 | 0.552 | 15.0187 | 0.2371
67 | КТП -5 66 квартал |  | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 11760 | 0.015806 | 410688 | 0.552 | 2.8635 | 0.30419
68 | КТП -6 66 квартал |  | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 28320 | 0.038065 | 410688 | 0.552 | 6.8957 | 0.28194
69 | ТП -63 квартал |  | г.Сатпаев 63 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 180 | 102720 | 0.13806 | 184809.6 | 0.2484 | 55.5815 | 0.0059355
70 | ТП -65 квартал |  | г.Сатпаев 65 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 92400 | 0.12419 | 256680 | 0.345 | 35.9981 | 0.075806
71 | ТП -74 квартал |  | г.Сатпаев 74 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 101520 | 0.13645 | 256680 | 0.345 | 39.5512 | 0.063548
72 | ТП -67 квартал |  | г.Сатпаев 67 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 65160 | 0.087581 | 328550.4 | 0.4416 | 19.8326 | 0.16842
73 | КТП -67 квартал |  | г.Сатпаев 67 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 65280 | 0.087742 | 410688 | 0.552 | 15.8953 | 0.23226
74 | КТПН -Западный район |  | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 48960 | 0.065806 | 410688 | 0.552 | 11.9215 | 0.25419
75 | ТП -3 Западный район |  | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 72840 | 0.097903 | 328550.4 | 0.4416 | 22.1701 | 0.1581
76 | ТП -1 Западный район |  | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 202800 | 0.27258 | 410688 | 0.552 | 49.3806 | 0.047419
77 | ТП-ст.Ник.2 |  | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 77 | 0.00010349 | 328550.4 | 0.4416 | 0.023436 | 0.2559
78 | ТП - 13 квартал КМС |  | г.Сатпаев 13 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
79 | ТП-ПЭС №1 |  | г.Сатпаев, промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 2358 | 0.0031694 | 410688 | 0.552 | 0.57416 | 0.31683
80 | ТП-8 мкр- 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 51360 | 0.069032 | 256680 | 0.345 | 20.0094 | 0.13097
81 | ТП -74 квартал |  | г.Сатпаев 74 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 101520 | 0.13645 | 256680 | 0.345 | 39.5512 | 0.063548
82 | ТП-7 мкр- 2 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 79920 | 0.10742 | 410688 | 0.552 | 19.46 | 0.21258
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 51960 | 0.069839 | 410688 | 0.552 | 12.6519 | 0.25016
83 | ТП-9 мкр- 2 |  | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 95200 | 0.12796 | 410688 | 0.552 | 23.1806 | 0.19204
84 | ТП-1 мкр-3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 97200 | 0.13065 | 410688 | 0.552 | 23.6676 | 0.18935
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 85440 | 0.11484 | 410688 | 0.552 | 20.8041 | 0.20516
85 | ТП-2, мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 50160 | 0.067419 | 410688 | 0.552 | 12.2137 | 0.25258
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 117600 | 0.15806 | 410688 | 0.552 | 28.6349 | 0.16194
86 | ТП-3 , мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 118560 | 0.15935 | 410688 | 0.552 | 28.8686 | 0.16065
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 75360 | 0.10129 | 410688 | 0.552 | 18.3497 | 0.21871
87 | ТП-5 мкр-3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 54480 | 0.073226 | 410688 | 0.552 | 13.2655 | 0.24677
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 83880 | 0.11274 | 410688 | 0.552 | 20.4243 | 0.20726
88 | ТП-6 мкр-3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
89 | ТП-7 мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 82440 | 0.11081 | 410688 | 0.552 | 20.0736 | 0.20919
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 88320 | 0.11871 | 410688 | 0.552 | 21.5054 | 0.20129
90 | ТП-8 мкр-3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 118800 | 0.15968 | 410688 | 0.552 | 28.9271 | 0.16032
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
91 | ТП-9 мкр- 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 24120 | 0.032419 | 410688 | 0.552 | 5.8731 | 0.28758
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 72120 | 0.096935 | 410688 | 0.552 | 17.5608 | 0.22306
92 | ТП-11,микр-он 3/4 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 125000 | 0.16801 | 410688 | 0.552 | 30.4367 | 0.15199
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 142800 | 0.19194 | 410688 | 0.552 | 34.7709 | 0.12806
93 | ТП-6 мкр- 5 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 39840 | 0.053548 | 256680 | 0.345 | 15.5213 | 0.14645
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 3840 | 0.0051613 | 410688 | 0.552 | 0.93502 | 0.31484
94 | ТП-7 мкр- 5 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 123720 | 0.16629 | 410688 | 0.552 | 30.1251 | 0.15371
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 42840 | 0.057581 | 410688 | 0.552 | 10.4313 | 0.26242
95 | ТП-4 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 19520 | 0.026237 | 410688 | 0.552 | 4.753 | 0.29376
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 25360 | 0.034086 | 256680 | 0.345 | 9.88 | 0.16591
96 | ТП-5 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 66360 | 0.089194 | 256680 | 0.345 | 25.8532 | 0.11081
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 29640 | 0.039839 | 328550.4 | 0.4416 | 9.0214 | 0.21616
97 | ТП-6 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 65800 | 0.088441 | 328550.4 | 0.4416 | 20.0274 | 0.16756
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 16000 | 0.021505 | 410688 | 0.552 | 3.8959 | 0.29849
99 | ТП-7 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 194800 | 0.26183 | 410688 | 0.552 | 47.4326 | 0.058172
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
100 | ТП-8 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 71160 | 0.095645 | 256680 | 0.345 | 27.7232 | 0.10435
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
101 | ТП-10 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 25760 | 0.034624 | 410688 | 0.552 | 6.2724 | 0.28538
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 40560 | 0.054516 | 410688 | 0.552 | 9.8761 | 0.26548
102 | ТП-11 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 120000 | 0.16129 | 410688 | 0.552 | 29.2193 | 0.15871
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
103 | ТП-12 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 114000 | 0.15323 | 410688 | 0.552 | 27.7583 | 0.16677
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 46400 | 0.062366 | 256680 | 0.345 | 18.077 | 0.13763
104 | ТП-13 мкр- 7 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 |  | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
|  | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 59400 | 0.079839 | 410688 | 0.552 | 14.4635 | 0.24016
105 | ТП-2 квартал 5 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 87000 | 0.11694 | 410688 | 0.552 | 21.184 | 0.20306
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 52000 | 0.069892 | 256680 | 0.345 | 20.2587 | 0.13011
106 | ТП-3 квартал 5 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 52719.48 | 0.07086 | 256680 | 0.345 | 20.539 | 0.12914
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 69608.28 | 0.09356 | 256680 | 0.345 | 27.1187 | 0.10644
107 | ТП - 7 квартал | Тр №1 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 98520 | 0.13242 | 410688 | 0.552 | 23.989 | 0.18758
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 83520 | 0.11226 | 328550.4 | 0.4416 | 25.4208 | 0.14374
108 | ТП - 8 квартал | Тр №1 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 79400 | 0.10672 | 256680 | 0.345 | 30.9335 | 0.09328
109 | ТП - 14 квартал ( СШ 27) | Тр №1 | г.Сатпаев 14 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 52240 | 0.070215 | 256680 | 0.345 | 20.3522 | 0.12978
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 14 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 64800 | 0.087097 | 256680 | 0.345 | 25.2454 | 0.1129
110 | ТП Медсанчасть | Тр №1 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 9000 | 0.012097 | 328550.4 | 0.4416 | 2.7393 | 0.2439
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 1200 | 0.0016129 | 410688 | 0.552 | 0.29219 | 0.31839
111 | ТП-ГОРБОЛЬНИЦА (КГКП Центральная больница №1 г.Сатпаев) ВВОД 1 | Тр №1 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 480 | 0.00064516 | 410688 | 0.552 | 0.11688 | 0.31935
| ТП-ГОРБОЛЬНИЦА (КГКП Центральная больница №1 г.Сатпаев) ВВОД 2 | Тр №2 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 19440 | 0.026129 | 410688 | 0.552 | 4.7335 | 0.29387
112 | ТП -22 квартал (Баня) | Тр №1 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 29880 | 0.040161 | 410688 | 0.552 | 7.2756 | 0.27984
|  | Тр №2 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,5 | 400 | 22400 | 0.030108 | 410688 | 0.552 | 5.4543 | 0.28989
113 | ГПП-шх.61 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 40500 | 3898400 | 5.2398 | 41582160 | 55.89 | 9.3752 | 27.1602
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40500 | 3429360 | 4.6094 | 41582160 | 55.89 | 8.2472 | 27.7906
114 | ГПП Анненская | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40000 | 998940 | 1.3427 | 41068800 | 55.2 | 2.4324 | 30.6573
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40000 | 459720 | 0.6179 | 41068800 | 55.2 | 1.1194 | 31.3821
115 | ГПП шх.67 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 16000 | 1239408 | 1.6659 | 16427520 | 22.08 | 7.5447 | 11.1341
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 16000 | 1417260 | 1.9049 | 16427520 | 22.08 | 8.6274 | 10.8951
116 | ГПП шх.57 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 31500 | 3256880 | 4.3775 | 32341680 | 43.47 | 10.0702 | 20.8225
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 31500 | 811360 | 1.0905 | 32341680 | 43.47 | 2.5087 | 24.1095
117 | ГПП "ЮЗР" | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 31500 | 764720 | 1.0278 | 32341680 | 43.47 | 2.3645 | 24.1722
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 31500 | 1176560 | 1.5814 | 32341680 | 43.47 | 3.6379 | 23.6186
118 | ГПП-шх 63 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 6300 | 0 | 0 | 6468336 | 8.694 | 0 | 5.04
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 6300 | 882720 | 1.1865 | 6468336 | 8.694 | 13.6468 | 3.8535
119 | ГПП шх.65 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 16000 | 8661.54 | 0.011642 | 16427520 | 22.08 | 0.052726 | 12.7884
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 16000 | 7597.76 | 0.010212 | 16427520 | 22.08 | 0.04625 | 12.7898
120 | ЦРП-35/6кВ-шх.73/75 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 346140 | 0.46524 | 6468336 | 8.694 | 5.3513 | 4.5748
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 1698720 | 2.2832 | 10267200 | 13.8 | 16.5451 | 5.7168
121 | ЦРП-35/6кВ-шх.55 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 930600 | 1.2508 | 6468336 | 8.694 | 14.387 | 3.7892
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 4000 | 99552 | 0.13381 | 4106880 | 5.52 | 2.424 | 3.0662
122 | ЦРП-35/6кВ-шх.58 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 228096 | 0.30658 | 6468336 | 8.694 | 3.5263 | 4.7334
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 0 | 0 | 6468336 | 8.694 | 0 | 5.04
123 | ЦРП-35/6кВ-Южная | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 90336 | 0.12142 | 6468336 | 8.694 | 1.3966 | 4.9186
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1182720 | 1.5897 | 6468336 | 8.694 | 18.2848 | 3.4503
124 | ЦРП-35/6кВ-шх.31 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 4000 | 0 | 0 | 4106880 | 5.52 | 0 | 3.2
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 4000 | 3072 | 0.004129 | 4106880 | 5.52 | 0.074801 | 3.1959
125 | ЦРП-35/6кВ-ЮЗК | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 94860 | 0.1275 | 10267200 | 13.8 | 0.92391 | 7.8725
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 209520 | 0.28161 | 10267200 | 13.8 | 2.0407 | 7.7184
126 | ЦРП-35/6кВ-ВОС | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 446940 | 0.60073 | 10267200 | 13.8 | 4.3531 | 7.3993
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 255240 | 0.34306 | 10267200 | 13.8 | 2.486 | 7.6569
127 | ЦРП-35/6кВ-шх.45 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 1800 | 36792 | 0.049452 | 1848096 | 2.484 | 1.9908 | 1.3905
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 2500 | 47664 | 0.064065 | 2566800 | 3.45 | 1.8569 | 1.9359
128 | ЦРП-35/6кВ-шх.60 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 7500 | 1172736 | 1.5763 | 7700400 | 10.35 | 15.2295 | 4.4237
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 5600 | 0 | 0 | 5749632 | 7.728 | 0 | 4.48
129 | ЦРП -"Северная" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1600 | 0 | 0 | 1642752 | 2.208 | 0 | 1.28
130 | ЦРП-35/6кВ-"ТП-5" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 61152 | 0.082194 | 4106880 | 5.52 | 1.489 | 3.1178
131 | ЦРП-35/6кВ-"Юго-Западный Портал" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 6300 | 114379 | 0.15374 | 6468336 | 8.694 | 1.7683 | 4.8863
132 | ЦРП-35/6кВ"Восточная Сары-Оба Портал" | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 6300 | 658920 | 0.88565 | 6468336 | 8.694 | 10.1869 | 4.1544
| ЦРП-35/6кВ"Восточная Сары-Оба Портал" | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/7 | 6300 | 462912 | 0.62219 | 6468336 | 8.694 | 7.1566 | 4.4178
133 | ЦРП-35/6кВ-шх 68 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 12384 | 0.016645 | 4106880 | 5.52 | 0.30154 | 3.1834
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 534432 | 0.71832 | 4106880 | 5.52 | 13.0131 | 2.4817
134 | ЦРП-35/6кВ-шх 66 | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 32400 | 0.043548 | 4106880 | 5.52 | 0.78892 | 3.1565
|  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 659088 | 0.88587 | 4106880 | 5.52 | 16.0484 | 2.3141
135 | ЦРП-35/6кВ-"УВС-1" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 410736 | 0.55206 | 4106880 | 5.52 | 10.0012 | 2.6479
136 | ЦРП-35/6кВ-"УВС-3" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 62694 | 0.084266 | 4106880 | 5.52 | 1.5266 | 3.1157
137 | ЦРП-35/6кВ-"Жанай" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1600 | 4812 | 0.0064677 | 1642752 | 2.208 | 0.29292 | 1.2735
138 | ЦРП-35/6кв-"ЖБИ" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 2500 | 31056 | 0.041742 | 2566800 | 3.45 | 1.2099 | 1.9583
139 | ЦРП-35/6кВ-"Шайтантас" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 102456 | 0.13771 | 4106880 | 5.52 | 2.4947 | 3.0623
140 | ЦРП-35/6кВ-"Восточная" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1800 | 32208 | 0.04329 | 1848096 | 2.484 | 1.7428 | 1.3967
141 | ЦРП-35/6кВ-"Досмагамбет" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 0 | 0 | 4106880 | 5.52 | 0 | 3.2
142 | ЦРП-35/6кВ-"Карсакпай" |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 220080 | 0.29581 | 4106880 | 5.52 | 5.3588 | 2.9042
143 | ЦРП-Вентсвол |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 10000 | 5616 | 0.0075484 | 10267200 | 13.8 | 0.054698 | 7.9925
144 | ТП Перевалка |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 630 | 1704 | 0.0022903 | 646833.6 | 0.8694 | 0.26344 | 0.50171
145 | ТП Мебельный 1,2 |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
146 | ТП-Воздуходувка №1 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 15000 | 0.020161 | 574963.2 | 0.7728 | 2.6089 | 0.42784
147 | ТП-Воздуходувка № 2 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 300 | 0.00040323 | 574963.2 | 0.7728 | 0.052177 | 0.4476
148 | ТП-Насосная №1 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 0 | 0 | 574963.2 | 0.7728 | 0 | 0.448
149 | ТП-Насосная №2 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 4800 | 0.0064516 | 574963.2 | 0.7728 | 0.83484 | 0.44155
150 | ТП-27 |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
151 | ТП-Баня |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
152 | ТП-УКС |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 160 | 4080 | 0.0054839 | 164275.2 | 0.2208 | 2.4836 | 0.12252
153 | ТП-ВГСО |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
154 | ТП-Садовая |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
155 | ТП-28а |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
156 | ТП ЖДЦ-1 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 962 | 0.001293 | 410688 | 0.552 | 0.23424 | 0.31871
157 | ТП-ЖДЦ-2 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
158 | ТП-ЖДЦ-3 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
159 | ТП-ЖДЦ-4 |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 442 | 0.00059409 | 328550.4 | 0.4416 | 0.13453 | 0.25541
160 | ТП-Медьбаза |  | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 250 | 449 | 0.00060349 | 256680 | 0.345 | 0.17493 | 0.1994
161 | КТПН-Крестовский 1 |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 584 | 0.00078495 | 410688 | 0.552 | 0.1422 | 0.31922
162 | КТПН-2 Крестовский |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
163 | ТП-2 Крестовский |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
164 | ТП-ДОЗ |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
165 | ТП-ОТС |  | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 160 | 24960 | 0.033548 | 164275.2 | 0.2208 | 15.194 | 0.094452
166 | КТПН-Переезд |  | п.Жезказган, район шх 55 | ЦПЭС | 6/0,4 | 100 | 1395 | 0.001875 | 102672 | 0.138 | 1.3587 | 0.078125
167 | КТП-Зарядная №3 |  | п.Жезказган, на территории склада ВВ | ЦПЭС | 35/0,4 | 250 | 2760 | 0.0037097 | 256680 | 0.345 | 1.0753 | 0.19629
168 | МТП-35/0,4 "Жартас" |  | п.Жезказган, район карьера Итауыз | ЦПЭС | 6/0,4 | 100 | 1052 | 0.001414 | 102672 | 0.138 | 1.0246 | 0.078586
169 | ТП-45 бис |  | п.Жезказган | ЦПЭС | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 184809.6 | 0.2484 | 0 | 0.144
170 | КТПН пос.Северный |  | п.Северный | ЦПЭС | 35/0,4 | 320 | 252 | 0.00033871 | 328550.4 | 0.4416 | 0.076701 | 0.25566
171 | МТП-35/0,4 "Карабулак" |  | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 100 | 68448 | 0.092 | 102672 | 0.138 | 66.6667 | -0.012
172 | МТП-35/0,4 "Карабулак" |  | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 250 | 12300 | 0.016532 | 256680 | 0.345 | 4.792 | 0.18347
173 | ТП-УВС -2 |  | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 100 | 4080 | 0.0054839 | 102672 | 0.138 | 3.9738 | 0.074516
625180
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on G15: Айгерим Абенова: заменили 11.07.2024г
Note on H44: user: ведомость по юрикам сатпаев
Note on H82: Айгерим Абенова: ведомость ПСА
Note on H105: Айгерим Абенова: ведомость ПСА
Note on H192: Айгерим Абенова: ведомость птэ сптвс яч3
Note on H215: Айгерим Абенова: демонтриован с 05.05.23
Note on H216: Айгерим Абенова: кмз яч№19
Note on H241: Айгерим Абенова: ресх
Note on H243: Гульмира Козыбаева: ЦРП-45 яч.6
Note on H244: Айгерим Абенова: ведомрсть црп-вентсвол

## г.Жезказган
Реестр данных по загрузке подстанции ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" за сентябрь 2024года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора,кВА | нагрузка ,в кВт.час | нагрузка ,в МВт | максимальная нагрузка,кВт | максимальная нагрузка,МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность,МВт
г.Жезказган
1 | ГПП-Жомарт | Тр №1 | на территории рудника Жомарт ПО "ЖЦМ" | 110/35/6 | 16000 | 2096411 | 2.8178 | 16427520 | 22.08 | 12.7616 | 9.9822
|  | Тр №2 | на территории рудника Жомарт ПО "ЖЦМ" | 110/35/6 | 16000 | 3807478 | 5.1176 | 16427520 | 22.08 | 23.1774 | 7.6824
2 | ЦРП-ЗКСМ |  | г.Жезказган , п.Аварийный | 35/6 | 3200 | демонтирован | #VALUE! | 3285504 | 4.416 | #VALUE! | #VALUE!
3 | ЦРП-ХПВЗ | Тр №1 | г.Жезказган , район пионер лагеря "Орленок" | 35/6 | 3200 | 12240 | 0.016452 | 3285504 | 4.416 | 0.37255 | 2.5435
|  | Тр №2 | г.Жезказган , район пионер лагеря "Орленок" | 35/6 | 3200 | 594240 | 0.79871 | 3285504 | 4.416 | 18.0867 | 1.7613
4 | ЦРП-Здравница |  | г.Жезказган , Дачный поселок Здравница | 35/6 | 3200 | 363360 | 0.48839 | 3285504 | 4.416 | 11.0595 | 2.0716
5 | ЦРП-8 | Тр №1 | г.Жезказган, промзона | 35/6 | 10000 | 265080 | 0.35629 | 10267200 | 13.8 | 2.5818 | 7.6437
|  | Тр №2 | г.Жезказган, промзона | 35/6 | 10000 | 515280 | 0.69258 | 10267200 | 13.8 | 5.0187 | 7.3074
6 | ЦРП-5Т | Тр №1 с 11Ц | г.Жезказган , район трассы Жезказган-Сатпаев | 35/6 | 4000 | 666330 | 0.8956 | 4106880 | 5.52 | 16.2247 | 2.3044
|  | Тр №2 с 13Ц | г.Жезказган , район трассы Жезказган-Сатпаев | 35/6 | 4000 | 586110 | 0.78778 | 4106880 | 5.52 | 14.2714 | 2.4122
7 | ЦРП-КЦМР | Тр №1 | г.Жезказган, территория предприятия РМСУ | 35/6 | 1800 | 113448 | 0.15248 | 1848096 | 2.484 | 6.1386 | 1.2875
|  | Тр №2 | г.Жезказган, территория предприятия РМСУ | 35/6 | 1000 | 234072 | 0.31461 | 1026720 | 1.38 | 22.798 | 0.48539
8 | ЦРП-Уйтас Айдос | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | 35/6 | 2500 | 0 | 0 | 2566800 | 3.45 | 0 | 2
|  | Тр №2 | район скважины Уйтас-Айдос | 35/6 | 2500 | 5112 | 0.006871 | 2566800 | 3.45 | 0.19916 | 1.9931
9 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВяч№23 | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | 35/6 | 630 | 360 | 0.00048387 | 646833.6 | 0.8694 | 0.055656 | 0.50352
10 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВ №34 | Тр №3 | район скважины Уйтас-Айдос | 35/6 | 530 | 600 | 0.00080645 | 544161.6 | 0.7314 | 0.11026 | 0.42319
11 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВ №34А | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | 35/6 | 1000 | 0 | 0 | 1026720 | 1.38 | 0 | 0.8
12 | ТП-6/0,4кВ Инженерный корпус | Тр №1 | г.Жезказган | 6/0,4 | 1000 | 20213 | 0.027168 | 1026720 | 1.38 | 1.9687 | 0.77283
|  | Тр №2 | г.Жезказган | 6/0,4 | 1000 | 12943 | 0.017397 | 1026720 | 1.38 | 1.2606 | 0.7826
13 | ТП-6/0,4кВ Теплая вода№1 | Тр №1 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
|  | Тр №2 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | 6/0,4 | 630 | 5436 | 0.0073065 | 646833.6 | 0.8694 | 0.8404 | 0.49669
14 | ТП-6/0,4кВ Теплая вода№2 | Тр №1 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | 6/0,4 | 320 | 18000 | 0.024194 | 328550.4 | 0.4416 | 5.4786 | 0.23181
|  | Тр №2 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | 6/0,4 | 320 | 16668 | 0.022403 | 328550.4 | 0.4416 | 5.0732 | 0.2336
15 | ТП-6/0,4кВ Гор.хоз-фек.насос. №1 | Тр №1 | г.Жезказган, 9 квартал | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
|  | Тр №2 | г.Жезказган, 9 квартал | 6/0,4 | 250 | 3368 | 0.0045269 | 256680 | 0.345 | 1.3121 | 0.19547
16 | КТП-6/0,4кВ"Ботанический сад" |  | г.Жезказган п.Аварийный | 6/0,4 | 250 | 2645 | 0.0035551 | 256680 | 0.345 | 1.0305 | 0.19644
17 | КТПН-6/0,4кВ Аварийный |  | г.Жезказган п.Аварийный | 6/0,4 | 250 | 37786 | 0.050788 | 256680 | 0.345 | 14.7211 | 0.14921
18 | КТП-6/0,4кВ База РЭС гЖез-н |  | г.Жезказган | 6/0,4 | 160 | 1704 | 0.0022903 | 164275.2 | 0.2208 | 1.0373 | 0.12571
19 | КТП-6/0,4кВ Верх.обогатит-я |  | г.Жезказган , 5 район | 6/0,4 | 63 | 2649 | 0.0035605 | 64683.36 | 0.08694 | 4.0953 | 0.04684
20 | МТП-6/0,4кВ Верх.обогатит-я |  | г.Жезказган , 5 район | 35/0,4 | 63 | 7 | 9.4086e-06 | 64683.36 | 0.08694 | 0.010822 | 0.050391
21 | КТП-6/0,4кВ " ЭЦ-90" |  | г.Жезказган, на территории ТОО Транко | 6/0,4 | 63 | 10430 | 0.014019 | 64683.36 | 0.08694 | 16.1247 | 0.036381
22 | КТП-6/0,4кВ"Развилка" |  | п.Кенгир ст.Развилка | 6/0,4 | 40 | 1062 | 0.0014274 | 41068.8 | 0.0552 | 2.5859 | 0.030573
23 | МТП-6/0,4кВ"Развилка" |  | п.Кенгир ст.Развилка | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 102672 | 0.138 | 0 | 0.08
24 | ТП-6/0,4кВ ПСРЦ(РСУ ОР) |  | г.Жезказган , промзона | 6/0,4 | 320 | 3516 | 0.0047258 | 328550.4 | 0.4416 | 1.0702 | 0.25127
25 | КТП-6/0,4кВ Новая станция очищенных стоков | Тр №1 | г.Жезказган , промзона | 6/0,4 | 630 | 220 | 0.0002957 | 646833.6 | 0.8694 | 0.034012 | 0.5037
|  | Тр №2 | г.Жезказган , промзона | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
26 | ТП-6/0,4кВ ст.Комбинатская |  | г.Жезказган , п.Комбинатский | 6/0,4 | 250 | 13040 | 0.017527 | 256680 | 0.345 | 5.0803 | 0.18247
27 | ТП-6/0,4кВ "Профилакторий |  | г.Жезказган , мкр 5 | 6/0,4 | 630 | 21080 | 0.028333 | 646833.6 | 0.8694 | 3.259 | 0.47567
28 | МТП-6/0,4кВ "Экипировка" |  | г.Жезказган, на территории ТОО Транко | 6/0,4 | 320 | 2240 | 0.0030108 | 328550.4 | 0.4416 | 0.68178 | 0.25299
29 | КТПН-6/0,4кВ Фек.насос. №5 |  | г.Жезказган, микр 6 | 6/0,4 | 180 | 5568 | 0.0074839 | 184809.6 | 0.2484 | 3.0128 | 0.13652
30 | КТП-6/0,4кВ К/х "Пен и К" |  | г.Жезказган, район ЦРП-НОВ-1,2 | 6/0,4 | 100 | 360 | 0.00048387 | 102672 | 0.138 | 0.35063 | 0.079516
31 | КТПН-10/0,4 Уйтас-Айдосский водовод |  | район скважины Уйтас-Айдос | 6/0,4 | 250 | 5148 | 0.0069194 | 256680 | 0.345 | 2.0056 | 0.19308
32 | ТП-6/0,4кВ Механомонтаж |  | г.Жезказган, район типографии ККМ | 6/0,4 | 630 | 54902 | 0.073793 | 646833.6 | 0.8694 | 8.4878 | 0.43021
33 | ТП-6/0,4кВ Сантехмонтаж |  | г.Жезказган, район База №1 РЕСХ | 6/0,4 | 250 | 1392 | 0.001871 | 256680 | 0.345 | 0.54231 | 0.19813
34 | ЦРП-2 | Тр №1 | г.Жезказган ПТВС | 35/6 | 3200 | 739368 | 0.99377 | 3285504 | 4.416 | 22.5039 | 1.5662
35 | ЦРП-2 | Тр №2 | г.Жезказган ПТВС | 35/6 | 5600 | 196344 | 0.2639 | 5749632 | 7.728 | 3.4149 | 4.2161
36 | ЦРП-3 |  | г.Жезказган (ул.Темирязева,3) | 35/6 | 5600 | 1062720 | 1.4284 | 5749632 | 7.728 | 18.4833 | 3.0516
37 | ЦРП-4 | Тр №1 | г.Жезказган (у.Маметова автошкола) | 35/6 | 5600 | 895080 | 1.2031 | 5749632 | 7.728 | 15.5676 | 3.2769
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 6300 | 1604160 | 2.1561 | 6468336 | 8.694 | 24.8002 | 2.8839
38 | ЦРП-6 | Тр №1 | г.Жезказган (ЖБИ за медзаводом) | 35/6 | 3200 | 357072 | 0.47994 | 3285504 | 4.416 | 10.8681 | 2.0801
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 4000 | 36000 | 0.048387 | 4106880 | 5.52 | 0.87658 | 3.1516
39 | ЦРП-7 | Тр №1 | г.Жезказган (на углу ул.Алашахана и ул.Байконурова) | 35/6 | 6300 | 1668384 | 2.2425 | 6468336 | 8.694 | 25.7931 | 2.7975
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 5600 | 529560 | 0.71177 | 5749632 | 7.728 | 9.2103 | 3.7682
40 | ЦРП-9 | Тр №1 | г.Жезказган (по ул.Холмецкой насосной АО ПТВС) | 35/6 | 6300 | 484680 | 0.65145 | 6468336 | 8.694 | 7.4931 | 4.3885
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 6300 | 1022112 | 1.3738 | 6468336 | 8.694 | 15.8018 | 3.6662
41 | ЦРП-10 | Тр №1 | г.Жезказган (угол ул.Мира-ул.Деева) | 35/6 | 10000 | 1219680 | 1.6394 | 10267200 | 13.8 | 11.8794 | 6.3606
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 6300 | 480192 | 0.64542 | 6468336 | 8.694 | 7.4237 | 4.3946
42 | ЦРП-11 | Тр №1 | г.Жезказган ПТВС | 35/6 | 4000 | 201600 | 0.27097 | 4106880 | 5.52 | 4.9088 | 2.929
43 | ЦРП-11 | Тр №2 | г.Жезказган ПТВС | 35/6 | 4000 | 453888 | 0.61006 | 4106880 | 5.52 | 11.0519 | 2.5899
44 | ЦРП-12 | Тр №1 | г.Жезказган(за КД тюрьмой в районе очистных сооружении АО ПТВС) | 35/6 | 6300 | 301440 | 0.40516 | 6468336 | 8.694 | 4.6602 | 4.6348
|  | Тр №2 |  | 35/6 | 6300 | 48120 | 0.064677 | 6468336 | 8.694 | 0.74393 | 4.9753
45 | ЦРП-14 |  | г.Жезказган (ул.Улытауская между трикотажкой) | 35/6 | 3200 | 276768 | 0.372 | 3285504 | 4.416 | 8.4239 | 2.188
46 | ЦРП-Спутник |  | г.Жезказган (дача) | 35/6 | 3200 | 331536 | 0.44561 | 3285504 | 4.416 | 10.0909 | 2.1144
47 | ЦРП-Общественные огороды |  | г.Жезказган. (огороды дача ЛМЗ бывшая) | 35/6 | 3200 | 0 | 0 | 3285504 | 4.416 | 0 | 2.56
48 | ЦРП-Мясокомбинат |  | г.Жезказган (между Молзаводом и Мясокомбинат) | 35/6 | 1600 | 51552 | 0.06929 | 1642752 | 2.208 | 3.1381 | 1.2107
49 | ТП-4 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 27784.224 | 0.037344 | 646833.6 | 0.8694 | 4.2954 | 0.46666
50 | ТП-6 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 74752.032 | 0.10047 | 646833.6 | 0.8694 | 11.5566 | 0.40353
51 | ТП-8 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 51088.128 | 0.068667 | 646833.6 | 0.8694 | 7.8982 | 0.43533
52 | ТП-10 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 61278.756 | 0.082364 | 646833.6 | 0.8694 | 9.4737 | 0.42164
53 | ТП-6 мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 630 | 77195.628 | 0.10376 | 646833.6 | 0.8694 | 11.9344 | 0.40024
54 | ТП квл-8 |  | г.Жезказган 8 квартал | 6/0,4 | 630 | 91715.148 | 0.12327 | 646833.6 | 0.8694 | 14.1791 | 0.38073
55 | ТП квл-79 |  | г.Жезказган 79 квартал | 6/0,4 | 400 | 84857.82 | 0.11406 | 410688 | 0.552 | 20.6624 | 0.20594
56 | КТП Амбулаторный |  | г.Жезказган, район поликлиники "Каратал" | 6/0,4 | 400 | 61358.436 | 0.082471 | 410688 | 0.552 | 14.9404 | 0.23753
57 | КТП-1 Рыбачий |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 630 | 69423.744 | 0.093311 | 646833.6 | 0.8694 | 10.7329 | 0.41069
58 | КТП-2 Рыбачий |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 630 | 72033.744 | 0.09682 | 646833.6 | 0.8694 | 11.1364 | 0.40718
59 | ТП-1 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 630 | 41060.148 | 0.055188 | 646833.6 | 0.8694 | 6.3479 | 0.44881
60 | ТП-1А мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 400 | 6421.872 | 0.0086315 | 410688 | 0.552 | 1.5637 | 0.31137
61 | ТП-3 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 320 | 54610.776 | 0.073402 | 328550.4 | 0.4416 | 16.6217 | 0.1826
62 | ТП-4 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 320 | 55525.776 | 0.074631 | 328550.4 | 0.4416 | 16.9002 | 0.18137
63 | ТП-6 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 320 | 15672.888 | 0.021066 | 328550.4 | 0.4416 | 4.7703 | 0.23493
64 | ТП-7 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 630 | 85234.68 | 0.11456 | 646833.6 | 0.8694 | 13.1772 | 0.38944
65 | КТП-1 Горком |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32 | нет сч
66 | КТП-2 Горком |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32 | нет сч
67 | ТП-1 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 320 | 78190.776 | 0.1051 | 328550.4 | 0.4416 | 23.7987 | 0.1509
68 | ТП-2 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 400 | 50532.18 | 0.06792 | 410688 | 0.552 | 12.3043 | 0.25208
69 | ТП-3 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 51769.212 | 0.069582 | 646833.6 | 0.8694 | 8.0035 | 0.43442
70 | ТП-5 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 320 | 60992.34 | 0.081979 | 328550.4 | 0.4416 | 18.5641 | 0.17402
71 | ТП-7 мкр-2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 400 | 52559.064 | 0.070644 | 410688 | 0.552 | 12.7978 | 0.24936
72 | ТП-9 мкр-2. |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 68742.192 | 0.092395 | 646833.6 | 0.8694 | 10.6275 | 0.4116
73 | ТП-9А мкр-2. |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 630 | 97110 | 0.13052 | 646833.6 | 0.8694 | 15.0131 | 0.37348
74 | ТП-11 мкр 2 |  | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 400 | 57881.712 | 0.077798 | 410688 | 0.552 | 14.0938 | 0.2422
75 | ТП-1 мкр-3. |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 160 | 30398.436 | 0.040858 | 164275.2 | 0.2208 | 18.5046 | 0.087142
76 | ТП-1А мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 400 | 25779.372 | 0.03465 | 410688 | 0.552 | 6.2771 | 0.28535
77 | ТП-2 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 400 | 77704.68 | 0.10444 | 410688 | 0.552 | 18.9206 | 0.21556
78 | ТП-4 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 320 | 17732.352 | 0.023834 | 328550.4 | 0.4416 | 5.3971 | 0.23217
79 | ТП-5 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 400 | 65561.724 | 0.088121 | 410688 | 0.552 | 15.9639 | 0.23188
80 | ТП-1 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 82036.872 | 0.11026 | 410688 | 0.552 | 19.9755 | 0.20974
81 | ТП-2 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 115082.82 | 0.15468 | 410688 | 0.552 | 28.022 | 0.16532
82 | ТП-3 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 81268.116 | 0.10923 | 410688 | 0.552 | 19.7883 | 0.21077
83 | ТП-4 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 25523.904 | 0.034306 | 410688 | 0.552 | 6.2149 | 0.28569
84 | ТП-5 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 89246.244 | 0.11995 | 410688 | 0.552 | 21.7309 | 0.20005
85 | ТП-6 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 73746.552 | 0.099122 | 410688 | 0.552 | 17.9568 | 0.22088
86 | ТП-7 мкр-4 |  | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 400 | 19175.4 | 0.025773 | 410688 | 0.552 | 4.6691 | 0.29423
87 | ТП-1 мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 400 | 80225.628 | 0.10783 | 410688 | 0.552 | 19.5344 | 0.21217
88 | ТП-2 мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 400 | 28324.224 | 0.03807 | 410688 | 0.552 | 6.8968 | 0.28193
89 | ТП-2А мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 250 | 68551.404 | 0.092139 | 256680 | 0.345 | 26.707 | 0.10786
90 | ТП-3 мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 250 | 29165.868 | 0.039201 | 256680 | 0.345 | 11.3627 | 0.1608
91 | ТП-4 мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 400 | 116851.56 | 0.15706 | 410688 | 0.552 | 28.4526 | 0.16294
92 | ТП квл-5А |  | г.Жезказган 5А квартал | 6/0,4 | 320 | 33329.304 | 0.044797 | 328550.4 | 0.4416 | 10.1444 | 0.2112
93 | ТП квл-6 |  | г.Жезказган 6 квартал | 6/0,4 | 400 | 26768.436 | 0.035979 | 410688 | 0.552 | 6.5179 | 0.28402
94 | ТП квл-10 |  | г.Жезказган 10 квартал | 6/0,4 | 400 | 96571.872 | 0.1298 | 410688 | 0.552 | 23.5147 | 0.1902
95 | ТП квл-15 |  | г.Жезказган 15 квартал | 6/0,4 | 400 | 38257.032 | 0.051421 | 410688 | 0.552 | 9.3154 | 0.26858
96 | ТП квл-19 |  | г.Жезказган 19 квартал | 6/0,4 | 320 | 69974.064 | 0.094051 | 328550.4 | 0.4416 | 21.2978 | 0.16195
97 | ТП квл-21 |  | г.Жезказган 21 квартал | 6/0,4 | 250 | 42058.584 | 0.05653 | 256680 | 0.345 | 16.3856 | 0.14347
98 | ТП квл-26 |  | г.Жезказган 26 квартал | 6/0,4 | 250 | 14896.296 | 0.020022 | 256680 | 0.345 | 5.8035 | 0.17998
99 | ТП квл-29 |  | г.Жезказган 29 квартал | 6/0,4 | 180 | 25570.308 | 0.034369 | 184809.6 | 0.2484 | 13.836 | 0.10963
100 | ТП квл-33 |  | г.Жезказган 33 квартал | 6/0,4 | 400 | 57210.936 | 0.076896 | 410688 | 0.552 | 13.9305 | 0.2431
101 | ТП квл-60 |  | г.Жезказган 60 квартал | 6/0,4 | 250 | 26135 | 0.035128 | 256680 | 0.345 | 10.1819 | 0.16487
102 | ТП квл-61 |  | г.Жезказган 61 квартал | 6/0,4 | 320 | 51526 | 0.069255 | 328550.4 | 0.4416 | 15.6828 | 0.18674
103 | ТП квл-62 |  | г.Жезказган 62 квартал | 6/0,4 | 250 | 70377 | 0.094593 | 256680 | 0.345 | 27.4182 | 0.10541
104 | ТП-1 квл-63 |  | г.Жезказган 63 квартал | 6/0,4 | 400 | 48302 | 0.064922 | 410688 | 0.552 | 11.7612 | 0.25508
105 | ТП Рынок |  | г.Жезказган 63 квартал | 6/0,4 | 250 | 35595 | 0.047843 | 256680 | 0.345 | 13.8675 | 0.15216
106 | ТП-1 квл-65 |  | г.Жезказган 65 квартал | 6/0,4 | 320 | 43433 | 0.058378 | 328550.4 | 0.4416 | 13.2196 | 0.19762
107 | ТП-2 квл-65 |  | г.Жезказган 65 квартал | 6/0,4 | 400 | 56536 | 0.075989 | 410688 | 0.552 | 13.7662 | 0.24401
108 | ТП квл-66 |  | г.Жезказган 66 квартал | 6/0,4 | 400 | 83969 | 0.11286 | 410688 | 0.552 | 20.4459 | 0.20714
109 | ТП квл-67 |  | г.Жезказган 67 квартал | 6/0,4 | 320 | 52284 | 0.070274 | 328550.4 | 0.4416 | 15.9135 | 0.18573
110 | ТП-1 квл-68 |  | г.Жезказган 68 квартал | 6/0,4 | 320 | 39625 | 0.053259 | 328550.4 | 0.4416 | 12.0606 | 0.20274
111 | ТП-2 квл-68 |  | г.Жезказган 68 квартал | 6/0,4 | 560 | 73060 | 0.098199 | 574963.2 | 0.7728 | 12.7069 | 0.3498
112 | КТП квл-69 |  | г.Жезказган 69 квартал | 6/0,4 | 250 | 33993 | 0.04569 | 256680 | 0.345 | 13.2433 | 0.15431
113 | ТП-1 квл-69 |  | г.Жезказган 69 квартал | 6/0,4 | 250 | 71607 | 0.096246 | 256680 | 0.345 | 27.8974 | 0.10375
114 | ТП ИВЦ | Тр №1 | г.Жезказган 22 квартал | 6/0,4 | 250 | 27283.6 | 0.036672 | 256680 | 0.345 | 10.6294 | 0.16333
|  | Тр №2 | г.Жезказган 22 квартал | 6/0,4 | 250 | 15676.18 | 0.02107 | 256680 | 0.345 | 6.1073 | 0.17893
115 | КТП Больничный |  | г.Жезказган 21 квартал | 6/0,4 | 400 | 24316.632 | 0.032684 | 410688 | 0.552 | 5.921 | 0.28732
116 | ТП Техникум |  | г.Жезказган 67 квартал | 6/0,4 | 400 | 19171.28 | 0.025768 | 410688 | 0.552 | 4.6681 | 0.29423
117 | ТП Уч. Корпус |  | г.Жезказган 67 квартал | 6/0,4 | 250 | 12066.912 | 0.016219 | 256680 | 0.345 | 4.7012 | 0.18378 | 1
118 | ТП квл-71 |  | г.Жезказган 71 квартал | 6/0,4 | 400 | 87281.256 | 0.11731 | 410688 | 0.552 | 21.2524 | 0.20269
119 | ТП квл-77 |  | г.Жезказган 77 квартал | 6/0,4 | 250 | 17068.83 | 0.022942 | 256680 | 0.345 | 6.6498 | 0.17706
120 | ТП квл-81 |  | г.Жезказган 81 квартал | 6/0,4 | 400 | 43041 | 0.057851 | 410688 | 0.552 | 10.4802 | 0.26215
121 | КТП квл-81 |  | г.Жезказган 81 квартал | 6/0,4 | 400 | 49653 | 0.066738 | 410688 | 0.552 | 12.0902 | 0.25326
122 | ТП ДКМ |  | г.Жезказган 81 квартал | 6/0,4 | 400 | 60624 | 0.081484 | 410688 | 0.552 | 14.7616 | 0.23852
123 | ТП Хлебзавод |  | г.Жезказган 5 район | 6/0,4 | 250 | 5070 | 0.0068145 | 256680 | 0.345 | 1.9752 | 0.19319
124 | КТП ЛМЗ |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 19859 | 0.026692 | 410688 | 0.552 | 4.8355 | 0.29331
125 | ТП-1 мкр-6 |  | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 320 | 89762 | 0.12065 | 328550.4 | 0.4416 | 27.3206 | 0.13535
126 | КТП Автошкола |  | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 250 | 480 | 0.00064516 | 256680 | 0.345 | 0.187 | 0.19935
127 | КТП Военкомат |  | г.Жезказган 21 квартал | 6/0,4 | 400 | 23801 | 0.031991 | 410688 | 0.552 | 5.7954 | 0.28801
128 | ТП Школьный |  | г.Жезказган 33 квартал | 6/0,4 | 320 | 43300 | 0.058199 | 328550.4 | 0.4416 | 13.1791 | 0.1978
129 | ТП -ПТШ -9 |  | г.Жезказган 79 квартал | 6/0,4 | 400 | 3061 | 0.0041142 | 410688 | 0.552 | 0.74533 | 0.31589
130 | ТП Гаражи |  | г.Жезказган 6 квартал | 6/0,4 | 250 | 13120 | 0.017634 | 256680 | 0.345 | 5.1114 | 0.18237
131 | ТП-1 Старый мкр |  | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 400 | 26465 | 0.035571 | 410688 | 0.552 | 6.4441 | 0.28443
132 | ТП-1 Комбинатский |  | г.Жезказган п.Комбинатский | 6/0,4 | 320 | 60981 | 0.081964 | 328550.4 | 0.4416 | 18.5606 | 0.17404
133 | КТП-2 Комбинатский |  | г.Жезказган п.Комбинатский | 6/0,4 | 400 | 70795 | 0.095155 | 410688 | 0.552 | 17.2381 | 0.22485
134 | ТП-3 Комбинатский |  | г.Жезказган п.Комбинатский | 6/0,4 | 400 | 40180 | 0.054005 | 410688 | 0.552 | 9.7836 | 0.26599
135 | ТП Рыбачий |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 40310 | 0.05418 | 410688 | 0.552 | 9.8152 | 0.26582
136 | КТП-3 Рыбачий |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 62118 | 0.083492 | 410688 | 0.552 | 15.1254 | 0.23651
137 | КТП-4 Рыбачий |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 114601 | 0.15403 | 410688 | 0.552 | 27.9046 | 0.16597
138 | ТП ТЭЦ |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 21118 | 0.028384 | 410688 | 0.552 | 5.1421 | 0.29162
139 | ТП квл-90 |  | г.Жезказган квартал 90 | 6/0,4 | 400 | 21118 | 0.028384 | 410688 | 0.552 | 5.1421 | 0.29162
140 | КТП-1 квл-91 |  | г.Жезказган квартал 91 | 6/0,4 | 250 | 33102 | 0.044492 | 256680 | 0.345 | 12.8962 | 0.15551
141 | КТП-2 квл-91 |  | г.Жезказган квартал 91 | 6/0,4 | 250 | 33102 | 0.044492 | 256680 | 0.345 | 12.8962 | 0.15551
142 | ТП квл-92 |  | г.Жезказган квартал 92 | 6/0,4 | 630 | 86695 | 0.11653 | 646833.6 | 0.8694 | 13.403 | 0.38747
143 | ТП Застройка |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 400 | 48369 | 0.065012 | 410688 | 0.552 | 11.7776 | 0.25499
144 | ТП Автовокзал |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 400 | 22534 | 0.030288 | 410688 | 0.552 | 5.4869 | 0.28971
145 | ТП Привокзальный |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 400 | 31174 | 0.041901 | 410688 | 0.552 | 7.5907 | 0.2781
146 | ТП-5 Вокзал |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
147 | КТП-4 Вокзал |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 400 | 23438 | 0.031503 | 410688 | 0.552 | 5.707 | 0.2885
148 | КТП-10 Вокзал |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 400 | 30933 | 0.041577 | 410688 | 0.552 | 7.532 | 0.27842
149 | ТП ПТШ-6 |  | г.Жезказган ,9 квартал | 6/0,4 | 320 | 2639 | 0.003547 | 328550.4 | 0.4416 | 0.80323 | 0.25245
150 | ТП Старый аэропорт |  | г.Жезказган ,район аэропорта | 6/0,4 | 250 | 16908 | 0.022726 | 256680 | 0.345 | 6.5872 | 0.17727
151 | КТП-1 УО Аэропорт |  | г.Жезказган ,район аэропорта | 6/0,4 | 250 | 3504 | 0.0047097 | 256680 | 0.345 | 1.3651 | 0.19529
152 | КТП-1экспедиций |  | г.Жезказган п.Геологический | 6/0,4 | 400 | 38329 | 0.051517 | 410688 | 0.552 | 9.3329 | 0.26848
153 | КТП-2 Экспедиция |  | г.Жезказган п.Геологический | 6/0,4 | 400 | 62851 | 0.084477 | 410688 | 0.552 | 15.3038 | 0.23552
154 | КТП квл-94 |  | г.Жезказган квартал 94 | 6/0,4 | 400 | 43491 | 0.058456 | 410688 | 0.552 | 10.5898 | 0.26154
155 | КТП-4 Комбинатский |  | г.Жезказган п.Комбинатский | 6/0,4 | 250 | 39228 | 0.052726 | 256680 | 0.345 | 15.2828 | 0.14727
156 | КТП Дренаж |  | г.Жезказган п.Комбинатский | 6/0,4 | 400 | 19380 | 0.026048 | 410688 | 0.552 | 4.7189 | 0.29395
157 | КТП-3 Вокзал |  | г.Жезказган ,район Вокзала | 6/0,4 | 400 | 32506 | 0.043691 | 410688 | 0.552 | 7.915 | 0.27631
158 | КТП РМЗ |  | г.Жезказган , р.Холмецкого и Жастар | 6/0,4 | 400 | 34643 | 0.046563 | 410688 | 0.552 | 8.4354 | 0.27344
159 | ТП База УКС |  | г.Жезказган 5 район | 6/0,4 | 250 | 18477 | 0.024835 | 256680 | 0.345 | 7.1985 | 0.17517
160 | КТП район-5 |  | г.Жезказган 5 район | 6/0,4 | 400 | 57877 | 0.077792 | 410688 | 0.552 | 14.0927 | 0.24221
161 | ТП-5 мкр-1 |  | г.Жезказган мкр 1 | 6/0,4 | 400 | 40976 | 0.055075 | 410688 | 0.552 | 9.9774 | 0.26492
162 | КТП Госстандарт |  | г.Жезказган 5 район | 6/0,4 | 100 | 2520 | 0.0033871 | 102672 | 0.138 | 2.4544 | 0.076613
163 | ТП Картофелехранилище |  | г.Жезказган 5 район | 6/0,4 | 630 | 24107 | 0.032402 | 646833.6 | 0.8694 | 3.7269 | 0.4716
164 | КТП-3 Экспедиция |  | г.Жезказган п.Геологический | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
165 | КТП-4 Экспедиция |  | г.Жезказган п.Геологический | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 102672 | 0.138 | 0 | 0.08
166 | КТП-Строитель |  | г.Жезказган промзона | 6/0,4 | 400 | 4364 | 0.0058656 | 410688 | 0.552 | 1.0626 | 0.31413
167 | ТП-14 мкр-2 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 400 | 42465 | 0.057077 | 410688 | 0.552 | 10.34 | 0.26292
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 250 | 44692 | 0.06007 | 256680 | 0.345 | 17.4116 | 0.13993
168 | ТП-3 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 400 | 56520 | 0.075968 | 410688 | 0.552 | 13.7623 | 0.24403
169 | ТП-6 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 400 | 94248 | 0.12668 | 410688 | 0.552 | 22.9488 | 0.19332
170 | ТП-7 мкр-3 |  | г.Жезказган мкр 3 | 6/0,4 | 250 | 45587 | 0.061273 | 256680 | 0.345 | 17.7602 | 0.13873
171 | ТП-7А мкр-4 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 250 | 26636 | 0.035801 | 256680 | 0.345 | 10.3771 | 0.1642
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 4 | 6/0,4 | 250 | 42330 | 0.056895 | 256680 | 0.345 | 16.4914 | 0.1431
172 | ТП Дом быта |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 320 | 39013 | 0.052437 | 328550.4 | 0.4416 | 11.8743 | 0.20356
173 | ТП-3А мкр-5 |  | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 250 | 51213 | 0.068835 | 256680 | 0.345 | 19.9521 | 0.13117
174 | ТП-5 мкр-5 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 400 | 90074 | 0.12107 | 410688 | 0.552 | 21.9325 | 0.19893
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 400 | 63500 | 0.085349 | 410688 | 0.552 | 15.4619 | 0.23465
175 | ТП-7 мкр-5 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 250 | 40569 | 0.054528 | 256680 | 0.345 | 15.8053 | 0.14547
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 5 | 6/0,4 | 250 | 13289 | 0.017862 | 256680 | 0.345 | 5.1773 | 0.18214
176 | ТП-8 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 53397 | 0.07177 | 410688 | 0.552 | 13.0018 | 0.24823
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 60312 | 0.081065 | 410688 | 0.552 | 14.6856 | 0.23894
177 | ТП-10 мкр-6 |  | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 52877 | 0.071071 | 256680 | 0.345 | 20.6004 | 0.12893
178 | ТП-13 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 41148 | 0.055306 | 256680 | 0.345 | 16.0309 | 0.14469
179 | ТП КНБ | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 12000 | 0.016129 | 256680 | 0.345 | 4.6751 | 0.18387
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
180 | ТП Выплатной центр |  | г.Жезказган р.Акимата | 6/0,4 | 400 | 46400 | 0.062366 | 410688 | 0.552 | 11.2981 | 0.25763
181 | ТП Дом советов | Тр №1 | г.Жезказган р.Акимата | 6/0,4 | 630 | 6300 | 0.0084677 | 646833.6 | 0.8694 | 0.97398 | 0.49553
|  | Тр №2 | г.Жезказган р.Акимата | 6/0,4 | 630 | 33300 | 0.044758 | 646833.6 | 0.8694 | 5.1482 | 0.45924
182 | ТП Институт |  | г.Жезказган р.Байконурова университета | 6/0,4 | 400 | 27702 | 0.037234 | 410688 | 0.552 | 6.7453 | 0.28277
183 | ТП-2 квл-69 | Тр №1 | г.Жезказган 69 квартал | 6/0,4 | 560 | 0 | 0 | 574963.2 | 0.7728 | 0 | 0.448
|  | Тр №2 | г.Жезказган 69 квартал | 6/0,4 | 630 | 77222 | 0.10379 | 646833.6 | 0.8694 | 11.9385 | 0.40021
184 | ТП-1 квл-28 |  | г.Жезказган 28 квартал | 6/0,4 | 250 | 59945 | 0.080571 | 256680 | 0.345 | 23.354 | 0.11943
185 | ТП-3 квл-28 | Тр №1 | г.Жезказган 28 квартал | 6/0,4 | 250 | 27590 | 0.037083 | 256680 | 0.345 | 10.7488 | 0.16292
|  | Тр №2 | г.Жезказган 28 квартал | 6/0,4 | 250 | 31023 | 0.041698 | 256680 | 0.345 | 12.0863 | 0.1583
186 | ТП-1 квл-32 | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 400 | 27849 | 0.037431 | 410688 | 0.552 | 6.7811 | 0.28257
|  | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 400 | 25248 | 0.033935 | 410688 | 0.552 | 6.1477 | 0.28606
187 | ТП-2 квл-32 | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 400 | 26319 | 0.035375 | 410688 | 0.552 | 6.4085 | 0.28463
|  | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 400 | 28620 | 0.038468 | 410688 | 0.552 | 6.9688 | 0.28153
188 | ТП-2 квл-63 |  | г.Жезказган 63 квартал | 6/0,4 | 400 | 25929 | 0.034851 | 410688 | 0.552 | 6.3136 | 0.28515
189 | ТП-2 квл-64 | Тр №1 | г.Жезказган 64 квартал | 6/0,4 | 400 | 25608 | 0.034419 | 410688 | 0.552 | 6.2354 | 0.28558
|  | Тр №2 | г.Жезказган 64 квартал | 6/0,4 | 400 | 85080 | 0.11435 | 410688 | 0.552 | 20.7165 | 0.20565
190 | ТП-3 квл-68 |  | г.Жезказган 68 квартал | 6/0,4 | 400 | 35386 | 0.047562 | 410688 | 0.552 | 8.6163 | 0.27244
191 | ТП Роддом | Тр №1 | г.Жезказган 68 квартал | 6/0,4 | 250 | 8505 | 0.011431 | 256680 | 0.345 | 3.3135 | 0.18857
|  | Тр №2 | г.Жезказган 68 квартал | 6/0,4 | 250 | 2491 | 0.0033481 | 256680 | 0.345 | 0.97047 | 0.19665
192 | ТП-ВЛКСМ | Тр №1 | г.Жезказган 5квартал | 6/0,4 | 400 | 50535 | 0.067923 | 410688 | 0.552 | 12.305 | 0.25208
193 | ТП Педмед | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 250 | 58514 | 0.078648 | 256680 | 0.345 | 22.7965 | 0.12135
194 | ТП Южный парк |  | г.Жезказган 69 квартал | 6/0,4 | 400 | 56321 | 0.0757 | 410688 | 0.552 | 13.7138 | 0.2443
195 | ТП Школа квл-74 |  | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 250 | 28270 | 0.037997 | 256680 | 0.345 | 11.0137 | 0.162
196 | ТП-1 квл-74 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 400 | 29578 | 0.039755 | 410688 | 0.552 | 7.2021 | 0.28024
|  | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 400 | 26309 | 0.035362 | 410688 | 0.552 | 6.4061 | 0.28464
197 | ТП-5 квл-74 |  | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 250 | 36781 | 0.049437 | 256680 | 0.345 | 14.3295 | 0.15056
198 | ТП-8 квл-74 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 400 | 30411 | 0.040875 | 410688 | 0.552 | 7.4049 | 0.27913
|  | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 250 | 28813 | 0.038727 | 256680 | 0.345 | 11.2253 | 0.16127
199 | ТП-4 квл-9 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 400 | 45272 | 0.060849 | 410688 | 0.552 | 11.0235 | 0.25915
|  | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 400 | 25623 | 0.03444 | 410688 | 0.552 | 6.239 | 0.28556
200 | ТП-5 квл-9 |  | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 400 | 39615 | 0.053246 | 410688 | 0.552 | 9.646 | 0.26675
201 | ТП Школа-9 |  | г.Жезказган п.Рыбачий | 6/0,4 | 250 | 44382 | 0.059653 | 256680 | 0.345 | 17.2908 | 0.14035
202 | ТП Школа квл-91 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 250 | 9310 | 0.012513 | 256680 | 0.345 | 3.6271 | 0.18749
|  | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 250 | 23400 | 0.031452 | 256680 | 0.345 | 9.1164 | 0.16855
203 | ТП-9 Вокзал | Тр №1 | г.Жезказган район Вокзала | 6/0,4 | 320 | 18017 | 0.024216 | 328550.4 | 0.4416 | 5.4838 | 0.23178
|  | Тр №2 | г.Жезказган район Вокзала | 6/0,4 | 250 | 19383 | 0.026052 | 256680 | 0.345 | 7.5514 | 0.17395
204 | ТП-13 мкр-2 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 400 | 71210 | 0.095712 | 410688 | 0.552 | 17.3392 | 0.22429
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 2 | 6/0,4 | 250 | 58707 | 0.078907 | 256680 | 0.345 | 22.8717 | 0.12109
205 | ТП-6 квл-74 |  | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 160 | 22329 | 0.030012 | 164275.2 | 0.2208 | 13.5924 | 0.097988
206 | ТП-7 квл-74 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 400 | 34299 | 0.046101 | 410688 | 0.552 | 8.3516 | 0.2739
|  | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | 6/0,4 | 630 | 17564 | 0.023608 | 646833.6 | 0.8694 | 2.7154 | 0.48039
207 | ТП-3 квл-9 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 630 | 86719 | 0.11656 | 646833.6 | 0.8694 | 13.4067 | 0.38744
|  | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 630 | 59379 | 0.07981 | 646833.6 | 0.8694 | 9.1799 | 0.42419
208 | ТП-1 квл-9 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 630 | 103711 | 0.1394 | 646833.6 | 0.8694 | 16.0336 | 0.3646
|  | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 630 | 52271 | 0.070257 | 646833.6 | 0.8694 | 8.0811 | 0.43374
209 | ТП-2 квл-9 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 400 | 58058 | 0.078035 | 410688 | 0.552 | 14.1368 | 0.24197
|  | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | 6/0,4 | 630 | 72749 | 0.097781 | 646833.6 | 0.8694 | 11.2469 | 0.40622
210 | ТП-2 квл-28 | Тр №1 | г.Жезказган 28 квартал | 6/0,4 | 250 | 42722 | 0.057422 | 256680 | 0.345 | 16.6441 | 0.14258
|  | Тр №2 | г.Жезказган 28 квартал | 6/0,4 | 250 | 40009 | 0.053776 | 256680 | 0.345 | 15.5871 | 0.14622
211 | ТП квл-1 | Тр №1 | г.Жезказган 1 квартал | 6/0,4 | 400 | 46630 | 0.062675 | 410688 | 0.552 | 11.3541 | 0.25733
|  | Тр №2 | г.Жезказган 1 квартал | 6/0,4 | 630 | 65909 | 0.088587 | 646833.6 | 0.8694 | 10.1895 | 0.41541
212 | ТП квл-93 | Тр №1 | г.Жезказган 93 квартал | 6/0,4 | 630 | 42880 | 0.057634 | 646833.6 | 0.8694 | 6.6292 | 0.44637
|  | Тр №2 | г.Жезказган 93 квартал | 6/0,4 | 630 | 86035 | 0.11564 | 646833.6 | 0.8694 | 13.3009 | 0.38836
213 | ТП-3 квл-91 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 630 | 73635 | 0.098972 | 646833.6 | 0.8694 | 11.3839 | 0.40503
|  | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 630 | 47083 | 0.063284 | 646833.6 | 0.8694 | 7.279 | 0.44072
214 | РП квл-91 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 630 | 93698 | 0.12594 | 646833.6 | 0.8694 | 14.4856 | 0.37806
|  | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | 6/0,4 | 630 | 24736 | 0.033247 | 646833.6 | 0.8694 | 3.8242 | 0.47075
215 | ТП Школа-26 | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 630 | 51117 | 0.068706 | 646833.6 | 0.8694 | 7.9027 | 0.43529
|  | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 630 | 5325 | 0.0071573 | 646833.6 | 0.8694 | 0.82324 | 0.49684
216 | ТП Муз.школа | Тр №1 | г.Жезказган 8 квартал | 6/0,4 | 250 | 39354 | 0.052895 | 256680 | 0.345 | 15.3319 | 0.1471
217 | ТП Бассейн | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 250 | 14778 | 0.019863 | 256680 | 0.345 | 5.7574 | 0.18014
|  | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 630 | 11040 | 0.014839 | 646833.6 | 0.8694 | 1.7068 | 0.48916
218 | ТП-4 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 15206 | 0.020438 | 256680 | 0.345 | 5.9241 | 0.17956
219 | ТП РУС | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 630 | 56947 | 0.076542 | 646833.6 | 0.8694 | 8.804 | 0.42746
|  | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | 6/0,4 | 400 | 62863 | 0.084493 | 410688 | 0.552 | 15.3068 | 0.23551
220 | ТП ЖРЭК | Тр №1 | г.Жезказган 81 квартал | 6/0,4 | 630 | 30697 | 0.041259 | 646833.6 | 0.8694 | 4.7457 | 0.46274
|  | Тр №2 | г.Жезказган 81 квартал | 6/0,4 | 630 | 67953 | 0.091335 | 646833.6 | 0.8694 | 10.5055 | 0.41267
221 | ТП-2 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 49443 | 0.066456 | 256680 | 0.345 | 19.2625 | 0.13354
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 22792 | 0.030634 | 256680 | 0.345 | 8.8795 | 0.16937
222 | ТП-11 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 39638 | 0.053277 | 646833.6 | 0.8694 | 6.128 | 0.45072
223 | ТП-3 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 59160 | 0.079516 | 410688 | 0.552 | 14.4051 | 0.24048
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 66746 | 0.089712 | 410688 | 0.552 | 16.2522 | 0.23029
224 | ТП-5 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 37794 | 0.050798 | 410688 | 0.552 | 9.2026 | 0.2692
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 400 | 67080 | 0.090161 | 410688 | 0.552 | 16.3336 | 0.22984
225 | ТП-9 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 250 | 945 | 0.0012702 | 256680 | 0.345 | 0.36816 | 0.19873
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 180 | 28541 | 0.038362 | 184809.6 | 0.2484 | 15.4435 | 0.10564
226 | ТП-12 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 41555 | 0.055853 | 646833.6 | 0.8694 | 6.4244 | 0.44815
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 66152 | 0.088914 | 646833.6 | 0.8694 | 10.2271 | 0.41509
227 | ТП АБК | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 400 | 21510 | 0.028911 | 410688 | 0.552 | 5.2376 | 0.29109
|  | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 400 | 6810 | 0.0091532 | 410688 | 0.552 | 1.6582 | 0.31085
228 | ТП Телецентр | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 180 | 2240 | 0.0030108 | 184809.6 | 0.2484 | 1.2121 | 0.14099
|  | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | 6/0,4 | 180 | 3914 | 0.0052608 | 184809.6 | 0.2484 | 2.1179 | 0.13874
229 | ТП-6 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 93693 | 0.12593 | 646833.6 | 0.8694 | 14.4849 | 0.37807
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 65135 | 0.087547 | 646833.6 | 0.8694 | 10.0698 | 0.41645
230 | ТП-7 мкр-6 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 49667 | 0.066757 | 646833.6 | 0.8694 | 7.6785 | 0.43724
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 48517 | 0.065211 | 646833.6 | 0.8694 | 7.5007 | 0.43879
231 | ТП Байконур | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 28800 | 0.03871 | 646833.6 | 0.8694 | 4.4525 | 0.46529
|  | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | 6/0,4 | 630 | 27720 | 0.037258 | 646833.6 | 0.8694 | 4.2855 | 0.46674
202959
828139
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on G22: Айгерим Абенова: ввод 1 яч2
Note on G23: Айгерим Абенова: ввод 2 яч8
Note on G27: Айгерим Абенова: карточка потрибителя
Note on G30: Айгерим Абенова: ведомость птвс нтв ЦРП-8 яч7
Note on G32: Айгерим Абенова: ведомость птвс нтв яч31
Note on G33: Айгерим Абенова: ведомость птвс ф/н
Note on B37: Айгерим Абенова: карточка потребителей абк цжэс
Note on B38: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B40: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B41: Айгерим Абенова: транко
Note on B43: Айгерим Абенова: карточка потребителей рсу
Note on B44: Айгерим Абенова: птвс
Note on B46: Айгерим Абенова: транко
Note on B47: Айгерим Абенова: ЮЛ жезказган
Note on B48: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B49: Айгерим Абенова: ведомость птвс
Note on B50: Айгерим Абенова: ЮЛ Жезказган
Note on B51: Айгерим Абенова: ведомось уй айдос яч11
Note on B52: Айгерим Абенова: карточка потребителей
Note on B53: Айгерим Абенова: карточка потребителей