## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за сентябрь 2024 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 79 | 0.00010618 | 34.2539
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 10111 | 0.01359 | 34.2458
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 12640094 | 16.9894 | 29.9977
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 10278038 | 13.8146 | 31.9026
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 8968369 | 12.0543 | 32.9588
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 6861164 | 9.222 | 34.6582
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 58.6124 | 1686889 | 2.2673 | 33.807
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 1485304 | 1.9964 | 33.9696
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1269752 | 1.7067 | 23.1822
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1414160 | 1.9008 | 23.0657
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.83 | 120 | 110 | 58.6124 | 1935349 | 2.6013 | 33.6067
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.83 | 150 | 110 | 58.6124 | 3180566 | 4.275 | 32.6025
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 46.8899 | 3856565 | 5.1836 | 25.0238
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 2096411 | 2.8178 | 24.6849
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 6526133 | 8.7717 | 37.486
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 7747529 | 10.4133 | 36.501
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 12170638 | 16.3584 | 32.934
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 14124792 | 18.9849 | 31.358
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 70 | 35 | 13 | 210560 | 0.28301 | 7.6302
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 50 | 35 | 10.1724 | 607600 | 0.81667 | 5.6134
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 50 | 35 | 11 | 548520 | 0.73726 | 6.1576
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 961240 | 1.292 | 8.2248
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 126000 | 0.16935 | 8.8984
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 44.31 | 70 | 35 | 13 | 1872831 | 2.5172 | 6.2897
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 34.68 | 70 | 35 | 13.0788 | 1620056 | 2.1775 | 6.5408
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15 | 1587600 | 2.1339 | 7.7197
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.743 | 1779120 | 2.3913 | 8.011
31 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
32 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 4.32 | 70 | 35 | 13.0788 | 169296 | 0.22755 | 7.7108
33 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 11.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 542640 | 0.72935 | 9.3533
34 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 15.3858 | 579390 | 0.77875 | 8.7642
35 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 14.9195 | 6058635 | 8.1433 | 4.0657
36 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 95 | 35 | 14.9861 | 4450303 | 5.9816 | 5.4027
37 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.778 | 70 | 35 | 13.0788 | 385795 | 0.51854 | 7.5362
38 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 13.0788 | 4080 | 0.0054839 | 7.844
39 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 35 | 35 | 8.477 | 170625 | 0.22933 | 4.9486
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 13.0788 | 0 | 0 | 7.8473
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 10.463 | 220080 | 0.29581 | 6.1003
42 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 13.0788 | 4812 | 0.0064677 | 7.8434
43 | ВЛ-35кВ В-1 | 5.25 | 95 | 35 | 13.0788 | 90336 | 0.12142 | 7.7744
44 | ВЛ-35кВ В-2 | 9.4 | 50 | 35 | 10.1724 | 1182720 | 1.5897 | 5.1496
45 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 854333 | 1.1483 | 8.7568
46 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 1351097 | 1.816 | 8.3562
47 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.95 | 70 | 35 | 13.0788 | 114379 | 0.15374 | 7.755
48 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 13.0788 | 409609 | 0.55055 | 7.517
49 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 13.0788 | 13160 | 0.017688 | 7.8367
50 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 885780 | 1.1906 | 7.1329
51 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 2147600 | 2.8866 | 6.1153
52 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 254100 | 0.34153 | 9.586
53 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 448420 | 0.60272 | 9.4293
54 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 14767 | 0.019848 | 6.2659
55 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12476747 | 16.7698 | 5.7489
56 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 15458066 | 20.777 | 3.3446
57 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 14.7591 | 3774134 | 5.0728 | 5.8118
58 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 95 | 35 | 13.0788 | 3031280 | 4.0743 | 5.4027
59 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 11.4439 | 3010140 | 4.0459 | 4.4388
60 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 13.0788 | 2727635 | 3.6662 | 5.6476
61 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 15.1526 | 3803621 | 5.1124 | 6.0241
62 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 95 | 35 | 10.463 | 4019938 | 5.4031 | 3.0359
63 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 95 | 35 | 9.8091 | 1371006 | 1.8428 | 4.7798
ВЛ-6кВ
64 | ВЛ-6кВ яч.12 ЦРП-шх.31 | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
65 | ВЛ-6кВ яч.20 ЦРП-шх.31 | 0.32 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
66 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-шх.31 | 1.24 | 50 | 6 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.0463
67 | ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-шх.31 | 1.15 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
68 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 2.2006 | 32544 | 0.043742 | 1.2941
69 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 50 | 6 | 1.5622 | 18420 | 0.024758 | 0.92246
70 | ВЛ-6кВ яч.8 РП-31бис | 3.323 | 35 | 6 | 1.1807 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
71 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 35 | 6 | 1.2715 | 37056 | 0.049806 | 0.73305
72 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 50 | 6 | 1.4283 | 40872 | 0.054935 | 0.82401
73 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
74 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 70 | 6 | 2.2006 | 144 | 0.00019355 | 1.3202
75 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
76 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 95 | 6 | 2.6988 | 96 | 0.00012903 | 1.6192
77 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-шх.58 | 2 | 70 | 6 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.3203
78 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 2.2006 | 10656 | 0.014323 | 1.3117
79 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.6504 | 34992 | 0.047032 | 0.96203
80 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 4338 | 0.0058306 | 0.85347
81 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 0 | 0 | 0.85697
82 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 1496592 | 2.0115 | 0.31115
83 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 11952 | 0.016065 | 1.5084
84 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
85 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5622 | 30168 | 0.040548 | 0.91298
86 | ВЛ-6кВ яч.26 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
87 | ВЛ-6кВ яч.7 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 38592 | 0.051871 | 1.0401
88 | ВЛ-10кВ яч.1 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
89 | ВЛ-6кВ яч.2 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 169308 | 0.22756 | 0.93468
90 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 40464 | 0.054387 | 1.6022
91 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 661536 | 0.88916 | 1.1014
92 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 2.2006 | 3528 | 0.0047419 | 1.3175
93 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 2.2006 | 28944 | 0.038903 | 1.297
94 | ВЛ-6кВ яч 10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.5301 | 430536 | 0.57868 | 1.1709
95 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
96 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
97 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.6504 | 5148 | 0.0069194 | 0.9861
98 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.3753 | 14184 | 0.019065 | 0.81377
99 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 2.2006 | 506928 | 0.68135 | 0.91152
100 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 48 | 6.4516e-05 | 1.518
101 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 43200 | 0.058065 | 1.1205
102 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 85788 | 0.11531 | 1.0861
103 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 107184 | 0.14406 | 0.78548
104 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
105 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
106 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 3764 | 0.0050591 | 0.75989
107 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
108 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
109 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.1159 | 534 | 0.00071774 | 0.66908
110 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.7854 | 47976 | 0.064484 | 1.0325
111 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 5616 | 0.0075484 | 0.86739
112 | ВЛ-6кВ яч.1 Досмагамбет | 4.262 | 35 | 6 | 1.1626 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.7854 | 192 | 0.00025806 | 1.0711
114 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 12466 | 0.016755 | 1.1452
115 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 108672 | 0.14606 | 1.0677
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.7854 | 10430 | 0.014019 | 1.0628
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.339 | 1062 | 0.0014274 | 0.80256
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 3770 | 0.0050672 | 1.1523
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.7854 | 30756 | 0.041339 | 1.0464
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 24216 | 0.032548 | 1.1358
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 9648 | 0.012968 | 1.1475
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 15.743 | 2645 | 0.0035551 | 9.4437
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 98040 | 0.13177 | 1.0762
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 2496 | 0.0033548 | 1.1533
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 20544 | 0.027613 | 1.1387
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Шлакоотвал яч №7 | 1 | 95 | 6 | 2.5301 | 30756 | 0.041339 | 1.4933
129 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 7848 | 0.010548 | 1.4105
130 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 101160 | 0.13597 | 1.4365
131 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 5208 | 0.007 | 1.5139
132 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.7854 | 21456 | 0.028839 | 1.0539
133 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.7854 | 21492 | 0.028887 | 1.0539
134 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 80448 | 0.10813 | 1.0063
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.7854 | 2892 | 0.0038871 | 1.0689
136 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.2348 | 4013 | 0.0053938 | 4.9376
137 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 2222 | 0.0029866 | 1.1535
138 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3614 | 120168 | 0.16152 | 1.32
139 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 876888 | 1.1786 | 0.81091
140 | ВЛ-6кВ №11 и №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 745552 | 1.0021 | 0.91682
141 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 186337 | 0.25045 | 1.3678
142 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
143 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 346968 | 0.46635 | 1.2383
144 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 23544 | 0.031645 | 1.4991
145 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 660480 | 0.88774 | 0.98543
146 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.5301 | 673200 | 0.90484 | 0.97517
147 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 518448 | 0.69684 | 1.1
148 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
149 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.5301 | 365040 | 0.49065 | 1.2237
150 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3614 | 708372 | 0.95211 | 0.8456
151 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 364788 | 0.49031 | 1.2239
152 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.5301 | 306072 | 0.41139 | 1.2712
153 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.159 | 345744 | 0.46471 | 1.0166
154 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 280656 | 0.37723 | 1.2917
155 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 26552 | 0.035688 | 1.4967
156 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 264072 | 0.35494 | 1.2039
157 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.5301 | 83784 | 0.11261 | 1.4505
158 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.159 | 528576 | 0.71045 | 0.86915
159 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.5301 | 42672 | 0.057355 | 1.4837
160 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 137400 | 0.18468 | 1.4073
161 | ВЛ-6кВ Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 20244 | 0.02721 | 1.139
162 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.5301 | 163656 | 0.21997 | 1.3861
163 | ВЛ-6кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 6 | 1.7854 | 134796 | 0.18118 | 0.96251
164 | ВЛ-6кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 2.0241
165 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 86952 | 0.11687 | 1.3467
166 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.5301 | 157152 | 0.21123 | 1.3913
167 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.159 | 212832 | 0.28606 | 1.1238
168 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 283200 | 0.38065 | 1.5846
169 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.843 | 355392 | 0.47768 | 0.81917
170 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 218976 | 0.29432 | 1.2403
171 | ВЛ-6кВ Старый аэропорт ЦРП-6 яч№15 | 0.92 | 70 | 6 | 1.9255 | 137400 | 0.18468 | 1.0445
172 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.7854 | 14160 | 0.019032 | 1.0598
173 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
174 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.7854 | 461520 | 0.62032 | 0.69902
175 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.7854 | 448944 | 0.60342 | 0.70916
176 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 251352 | 0.33784 | 0.86851
177 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-9 яч№3 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 328860 | 0.44202 | 0.80601
178 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 7056 | 0.0094839 | 1.1496
179 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№12 ЦРП-5Т | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 98040 | 0.13177 | 1.0762
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: жанай
Note on G47: Автор: вводные яч25 . с ЦРП-Южная
Note on B49: Автор: промбаза 1
Note on B52: Автор: уйтас айдос
Note on B87: Автор: ведость жцм соф
Note on B118: Автор: гтс
Note on B119: Автор: гпп городская
Note on G124: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G128: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G137: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G141: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B142: Автор: цсэс
Note on G144: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G165: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G168: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G172: Автор: общ огороды яч16
Note on B177: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе