## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за октябрь 2024 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 1343786 | 1.8062 | 33.1703
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 1111466 | 1.4939 | 33.3577
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 8705161 | 11.7005 | 33.1711
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 7938744 | 10.6704 | 33.7891
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 11265367 | 15.1416 | 31.1064
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 7831275 | 10.5259 | 33.8758
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 58.6124 | 1316495 | 1.7695 | 34.1058
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 2097300 | 2.819 | 33.4761
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1520957 | 2.0443 | 22.9796
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1994802 | 2.6812 | 22.5974
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.83 | 120 | 110 | 58.6124 | 0 | 0 | 35.1674
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.83 | 150 | 110 | 58.6124 | 4891251 | 6.5743 | 31.2229
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 46.8899 | 4064201 | 5.4626 | 24.8564
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 3002131 | 4.0351 | 23.9545
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 7541345 | 10.1362 | 36.6673
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 8376931 | 11.2593 | 35.9934
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 10428343 | 14.0166 | 34.339
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 14866685 | 19.9821 | 30.7597
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 70 | 35 | 13 | 239400 | 0.32177 | 7.6069
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 50 | 35 | 10.1724 | 412720 | 0.55473 | 5.7706
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 50 | 35 | 11 | 616280 | 0.82833 | 6.103
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 1076320 | 1.4467 | 8.132
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 255640 | 0.3436 | 8.7938
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 44.31 | 70 | 35 | 13 | 2145293 | 2.8835 | 6.0699
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 34.68 | 70 | 35 | 13.0788 | 1859808 | 2.4997 | 6.3474
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15 | 2097060 | 2.8186 | 7.3088
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.743 | 1693860 | 2.2767 | 8.0798
31 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.743 | 630 | 0.00084677 | 9.4453
32 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 4.32 | 70 | 35 | 13.0788 | 174240 | 0.23419 | 7.7068
33 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 11.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 1594530 | 2.1432 | 8.505
34 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 15.3858 | 1593270 | 2.1415 | 7.9466
35 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 14.9195 | 6108567 | 8.2104 | 4.0254
36 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 95 | 35 | 14.9861 | 5101251 | 6.8565 | 4.8778
37 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.778 | 70 | 35 | 13.0788 | 390355 | 0.52467 | 7.5325
38 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 13.0788 | 5930 | 0.0079704 | 7.8425
39 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 35 | 35 | 8.477 | 190253 | 0.25572 | 4.9328
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 13.0788 | 10290 | 0.013831 | 7.839
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 10.463 | 425002 | 0.57124 | 5.9351
42 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 13.0788 | 3606 | 0.0048468 | 7.8444
43 | ВЛ-35кВ В-1 | 5.25 | 95 | 35 | 13.0788 | 108864 | 0.14632 | 7.7595
44 | ВЛ-35кВ В-2 | 9.4 | 50 | 35 | 10.1724 | 1349280 | 1.8135 | 5.0153
45 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 3233862 | 4.3466 | 6.8378
46 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 2987556 | 4.0155 | 7.0365
47 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.95 | 70 | 35 | 13.0788 | 127800 | 0.17177 | 7.7442
48 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 13.0788 | 88494 | 0.11894 | 7.7759
49 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 13.0788 | 18130 | 0.024368 | 7.8327
50 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1396780 | 1.8774 | 6.7208
51 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1712620 | 2.3019 | 6.4661
52 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 273000 | 0.36694 | 9.5708
53 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 457240 | 0.61457 | 9.4222
54 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 23164 | 0.031134 | 6.2591
55 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 11085144 | 14.8994 | 6.8712
56 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12254231 | 16.4707 | 5.9284
57 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 14.7591 | 3716700 | 4.9956 | 5.8581
58 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 95 | 35 | 13.0788 | 3544072 | 4.7635 | 4.9892
59 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 11.4439 | 3424050 | 4.6022 | 4.105
60 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 13.0788 | 2825815 | 3.7981 | 5.5684
61 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 15.1526 | 4750595 | 6.3852 | 5.2605
62 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 95 | 35 | 10.463 | 5633494 | 7.5719 | 1.7347
63 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 95 | 35 | 9.8091 | 1387319 | 1.8647 | 4.7667
ВЛ-6кВ
64 | ВЛ-6кВ яч.12 ЦРП-шх.31 | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
65 | ВЛ-6кВ яч.20 ЦРП-шх.31 | 0.32 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
66 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-шх.31 | 1.24 | 50 | 6 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.0463
67 | ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-шх.31 | 1.15 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
68 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 2.2006 | 39150 | 0.052621 | 1.2888
69 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 50 | 6 | 1.5622 | 62760 | 0.084355 | 0.8867
70 | ВЛ-6кВ яч.8 РП-31бис | 3.323 | 35 | 6 | 1.1807 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
71 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 35 | 6 | 1.2715 | 57912 | 0.077839 | 0.71623
72 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 50 | 6 | 1.4283 | 25728 | 0.034581 | 0.83622
73 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
74 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 70 | 6 | 2.2006 | 504 | 0.00067742 | 1.3199
75 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
76 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 95 | 6 | 2.6988 | 96 | 0.00012903 | 1.6192
77 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-шх.58 | 2 | 70 | 6 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.3203
78 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 2.2006 | 11784 | 0.015839 | 1.3108
79 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.6504 | 38952 | 0.052355 | 0.95884
80 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 85752 | 0.11526 | 0.78782
81 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 0 | 0 | 0.85697
82 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 1468440 | 1.9737 | 0.33385
83 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 22104 | 0.02971 | 1.5002
84 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
85 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5622 | 51948 | 0.069823 | 0.89542
86 | ВЛ-6кВ яч.26 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
87 | ВЛ-6кВ яч.7 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 33480 | 0.045 | 1.0442
88 | ВЛ-10кВ яч.1 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
89 | ВЛ-6кВ яч.2 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 206784 | 0.27794 | 0.90445
90 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 38256 | 0.051419 | 1.604
91 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 749856 | 1.0079 | 1.0301
92 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 2.2006 | 20250 | 0.027218 | 1.304
93 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 2.2006 | 50364 | 0.067694 | 1.2797
94 | ВЛ-6кВ яч 10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.5301 | 299808 | 0.40297 | 1.2763
95 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 153270 | 0.20601 | 1.3945
96 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
97 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.6504 | 24480 | 0.032903 | 0.97051
98 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.3754 | 20376 | 0.027387 | 0.80878
99 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 2.2006 | 558000 | 0.75 | 0.87034
100 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 1584 | 0.002129 | 1.5168
101 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 100440 | 0.135 | 1.0743
102 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 98244 | 0.13205 | 1.0761
103 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 124968 | 0.16797 | 0.77114
104 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
105 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
106 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 2573 | 0.0034583 | 0.76085
107 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
108 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
109 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.1159 | 1944 | 0.0026129 | 0.66794
110 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.7854 | 37572 | 0.0505 | 1.0409
111 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 5544 | 0.0074516 | 0.86745
112 | ВЛ-6кВ яч.1 Досмагамбет | 4.262 | 35 | 6 | 1.1626 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
114 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 9981 | 0.013415 | 1.1472
115 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 109498 | 0.14717 | 1.067
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.7854 | 9931 | 0.013348 | 1.0632
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.339 | 4239 | 0.0056976 | 0.79999
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 3869 | 0.0052003 | 1.1522
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.7854 | 37744 | 0.050731 | 1.0408
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 230520 | 0.30984 | 0.96939
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 19272 | 0.025903 | 1.1398
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 15.743 | 3533 | 0.0047487 | 9.443
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 139416 | 0.18739 | 1.0429
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 6144 | 0.0082581 | 1.1503
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 27024 | 0.036323 | 1.1335
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.5301 | 108768 | 0.14619 | 1.4304
129 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3615 | 9864 | 0.013258 | 1.4089
130 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 95784 | 0.12874 | 1.4408
131 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 5304 | 0.007129 | 1.5138
132 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.7854 | 54036 | 0.072629 | 1.0276
133 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.7854 | 29028 | 0.039016 | 1.0478
134 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 109776 | 0.14755 | 0.98269
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.7854 | 4296 | 0.0057742 | 1.0678
136 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.2348 | 8055 | 0.010827 | 4.9344
137 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 4109 | 0.0055228 | 1.152
138 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3615 | 177912 | 0.23913 | 1.2734
139 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 805752 | 1.083 | 0.86828
140 | ВЛ-6кВ №11 и №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 745949 | 1.0026 | 0.9165
141 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 219474 | 0.29499 | 1.3411
142 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
143 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 356508 | 0.47918 | 1.2306
144 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 261960 | 0.3521 | 1.3068
145 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 635088 | 0.85361 | 1.0059
146 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.5301 | 625440 | 0.84065 | 1.0137
147 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 488856 | 0.65706 | 1.1238
148 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 109116 | 0.14666 | 1.0673
149 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.5301 | 356796 | 0.47956 | 1.2303
150 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3615 | 642672 | 0.86381 | 0.89859
151 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 416916 | 0.56037 | 1.1819
152 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.5301 | 293940 | 0.39508 | 1.281
153 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.159 | 358704 | 0.48213 | 1.0061
154 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 333612 | 0.4484 | 1.249
155 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 14300 | 0.01922 | 1.5065
156 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3615 | 368136 | 0.49481 | 1.12
157 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.5301 | 112584 | 0.15132 | 1.4273
158 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.159 | 615072 | 0.82671 | 0.7994
159 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.5301 | 48744 | 0.065516 | 1.4788
160 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 170016 | 0.22852 | 1.381
161 | ВЛ-6кВ Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 31632 | 0.042516 | 1.1298
162 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.5301 | 256194 | 0.34435 | 1.3115
163 | ВЛ-6кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 6 | 1.7854 | 239976 | 0.32255 | 0.87769
164 | ВЛ-6кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 2.0241
165 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3615 | 102528 | 0.13781 | 1.3342
166 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.5301 | 188256 | 0.25303 | 1.3663
167 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.159 | 529704 | 0.71197 | 0.86824
168 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3615 | 342240 | 0.46 | 1.5212
169 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.843 | 520680 | 0.69984 | 0.68588
170 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3615 | 60192 | 0.080903 | 1.3683
171 | ВЛ-6кВ Старый аэропорт ЦРП-6 яч№15 | 0.92 | 70 | 6 | 1.9255 | 170016 | 0.22852 | 1.0182
172 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.7854 | 18648 | 0.025065 | 1.0562
173 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
174 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.7854 | 313728 | 0.42168 | 0.81821
175 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.7854 | 496392 | 0.66719 | 0.6709
176 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 354708 | 0.47676 | 0.78516
177 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-9 яч№3 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 460944 | 0.61955 | 0.69949
178 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 8190 | 0.011008 | 1.1487
179 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№12 ЦРП-5Т | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 139416 | 0.18739 | 1.0429
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on B49: Автор: промбаза 1
Note on B52: Автор: уйтас айдос
Note on B87: Автор: ведость жцм соф
Note on B118: Автор: гтс
Note on B119: Автор: гпп городская
Note on B142: Автор: цсэс
Note on B177: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: жанай
Note on G47: Автор: вводные яч25 . с ЦРП-Южная
Note on G124: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G128: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G137: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G141: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on G144: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G165: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G168: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G172: Автор: общ огороды яч16