## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за август 2022года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 3978638 | 5.3476 | 31.0454
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 3601594 | 4.8409 | 31.3495
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 6812299 | 9.1563 | 34.6976
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 5830508 | 7.8367 | 35.4893
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11.029 | 150 | 110 | 66.9856 | 3121663 | 4.1958 | 37.6739
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11.029 | 150 | 110 | 66.9856 | 12771893 | 17.1665 | 29.8914
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 1154520 | 1.5518 | 34.2364
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 1916764 | 2.5763 | 33.6217
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1351909 | 1.8171 | 23.1159
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1466555 | 1.9712 | 23.0235
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 3.42 | 120 | 110 | 58.6124 | 6349473 | 8.5342 | 30.0469
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 10.03 | 150 | 110 | 58.6124 | 1672387 | 2.2478 | 33.8187
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 46.8899 | 1518651 | 2.0412 | 26.9092
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 4485188 | 6.0285 | 22.7585
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 1792930 | 2.4099 | 41.3031
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 9757308 | 13.1147 | 34.8802
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 2547706 | 3.4243 | 40.6944
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 15026114 | 20.1964 | 30.6312
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 70 | 35 | 13 | 239658 | 0.32212 | 7.6067
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 50 | 35 | 10.1724 | 989320 | 1.3297 | 5.3056
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 8.27 | 50 | 35 | 11 | 393126 | 0.5284 | 6.283
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 6.4 | 120 | 35 | 15 | 862291 | 1.159 | 8.3046
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 6.4 | 120 | 35 | 15 | 283030 | 0.38042 | 8.7717
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 48.42 | 70 | 35 | 13 | 3342784 | 4.493 | 5.1042
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 35.125 | 70 | 35 | 13.0788 | 541794 | 0.72822 | 7.4103
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 7.178 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 7.178 | 95 | 35 | 15.743 | 1802552 | 2.4228 | 7.9921
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.078 | 95 | 35 | 15 | 1093882 | 1.4703 | 8.1178
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.078 | 95 | 35 | 15.743 | 2034950 | 2.7351 | 7.8047
31 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 4.2 | 95 | 35 | 15.743 | 3761919 | 5.0563 | 6.412
32 | ВЛ-35кВ Итауыз-Сары Оба | 4.32 | 70 | 35 | 13.0788 | 382272 | 0.51381 | 7.539
33 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 9.6 | 120 | 35 | 16.3182 | 446510 | 0.60015 | 9.4308
34 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 15.3858 | 624700 | 0.83965 | 8.7277
35 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.25 | 95 | 35 | 14.9195 | 5420802 | 7.286 | 4.5801
36 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 12.5 | 95 | 35 | 14.9861 | 3438533 | 4.6217 | 6.2187
37 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.778 | 70 | 35 | 13.0788 | 543641 | 0.7307 | 7.4089
38 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 13.0788 | 2864 | 0.0038495 | 7.845
39 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 35 | 35 | 8.477 | 105868 | 0.1423 | 5.0008
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 4.2 | 95 | 35 | 13.0788 | 0 | 0 | 7.8473
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 10.463 | 178272 | 0.23961 | 6.1341
42 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 13.0788 | 112560 | 0.15129 | 7.7565
43 | ВЛ-35кВ В-1 | 5.25 | 95 | 35 | 13.0788 | 1038528 | 1.3959 | 7.0098
44 | ВЛ-35кВ В-2 | 9.4 | 50 | 35 | 10.1724 | 135648 | 0.18232 | 5.994
45 | ВЛ-35кВ ПР-1 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 1306761 | 1.7564 | 8.392
46 | ВЛ-35кВ ПР-2 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 1423428 | 1.9132 | 8.2979
47 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.8 | 70 | 35 | 13.0788 | 43200 | 0.058065 | 7.8124
48 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 13.0788 | 387471 | 0.52079 | 7.5348
49 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 13.0788 | 188650 | 0.25356 | 7.6951
50 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 2626540 | 3.5303 | 5.7291
51 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 232540 | 0.31255 | 7.6597
52 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 614740 | 0.82626 | 9.2952
53 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 12740 | 0.017124 | 9.7807
54 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 592108 | 0.79584 | 5.8003
55 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 10232497 | 13.7534 | 7.5588
56 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 9241562 | 12.4215 | 8.3579
57 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 14.7591 | 4369616 | 5.8731 | 5.3316
58 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 95 | 35 | 13.0788 | 3446939 | 4.633 | 5.0675
59 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 11.4439 | 3616250 | 4.8606 | 3.95
60 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 13.0788 | 3186696 | 4.2832 | 5.2774
61 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 15.1526 | 3270481 | 4.3958 | 6.4541
62 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 95 | 35 | 10.463 | 3158224 | 4.2449 | 3.7309
63 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 95 | 35 | 9.8091 | 1312931 | 1.7647 | 4.8266
ВЛ-6кВ
64 | ВЛ-6кВ яч.12 ЦРП-шх.31 | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 50688 | 0.068129 | 1.0303
65 | ВЛ-6кВ яч.20 ЦРП-шх.31 | 0.32 | 50 | 6 | 1.7854 | 31752 | 0.042677 | 1.0456
66 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-шх.31 | 1.24 | 50 | 6 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.0463
67 | ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-шх.31 | 1.15 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
68 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 2.2006 | 1692 | 0.0022742 | 1.319
69 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 50 | 6 | 1.5622 | 34884 | 0.046887 | 0.90918
70 | ВЛ-6кВ яч.8 РП-31бис | 3.323 | 35 | 6 | 1.1807 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
71 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 35 | 6 | 1.2715 | 60744 | 0.081645 | 0.71394
72 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 50 | 6 | 1.4283 | 30168 | 0.040548 | 0.83264
73 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
74 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 70 | 6 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.3203
75 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.3 | 95 | 6 | 2.6988 | 882 | 0.0011855 | 1.6186
76 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 95 | 6 | 2.6988 | 288 | 0.0003871 | 1.619
77 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-шх.58 | 2 | 70 | 6 | 2.2006 | 37944 | 0.051 | 1.2897
78 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 2.2006 | 228600 | 0.30726 | 1.136
79 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.6504 | 76680 | 0.10306 | 0.92841
80 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 2583 | 0.0034718 | 0.85489
81 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 0 | 0 | 0.85697
82 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 1171296 | 1.5743 | 0.57348
83 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 41112 | 0.055258 | 1.4849
84 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
85 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5622 | 32544 | 0.043742 | 0.91107
86 | ВЛ-6кВ яч.26 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
87 | ВЛ-6кВ яч.7 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 125712 | 0.16897 | 0.96984
88 | ВЛ-10кВ яч.1 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
89 | ВЛ-6кВ яч.2 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 127908 | 0.17192 | 0.96806
90 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 51682 | 0.069465 | 1.5932
91 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 679787 | 0.91369 | 1.0866
92 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 2.2006 | 4032 | 0.0054194 | 1.3171
93 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 2.2006 | 26460 | 0.035565 | 1.299
94 | ВЛ-6кВ яч 10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.5301 | 9624 | 0.012935 | 1.5103
95 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 396054 | 0.53233 | 1.1987
96 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
97 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.6504 | 11808 | 0.015871 | 0.98073
98 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.3753 | 10584 | 0.014226 | 0.81667
99 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 2.2006 | 52032 | 0.069935 | 1.2784
100 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 471168 | 0.63329 | 1.1381
101 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
102 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 135 | 0.00018145 | 1.1552
103 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 46032 | 0.061871 | 0.8348
104 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.7854 | 41982 | 0.056427 | 1.0374
105 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
106 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 2693 | 0.0036196 | 0.76076
107 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
108 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 Талдысай | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
109 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.1159 | 6852 | 0.0092097 | 0.66398
110 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.7854 | 36612 | 0.04921 | 1.0417
111 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 330624 | 0.44439 | 0.60529
112 | ВЛ-6кВ яч.1 Досмагамбет | 4.262 | 35 | 6 | 1.1626 | 1790 | 0.0024059 | 0.69609
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.7854 | 6096 | 0.0081935 | 1.0663
114 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 4475 | 0.0060148 | 1.1517
115 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 18470 | 0.024825 | 1.1404
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.7854 | 13100 | 0.017608 | 1.0607
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.339 | 3951 | 0.0053105 | 0.80023
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 5153 | 0.0069261 | 1.1511
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч16"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.7854 | 1416 | 0.0019032 | 1.0701
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 57504 | 0.07729 | 1.1089
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч14"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 360 | 0.00048387 | 1.155
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 15.743 | 4376 | 0.0058817 | 9.4423
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 17928 | 0.024097 | 1.1408
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 22416 | 0.030129 | 1.1372
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 20448 | 0.027484 | 1.1388
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №7 | 1 | 95 | 6 | 2.5301 | 66552 | 0.089452 | 1.4644
129 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21 | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 11736 | 0.015774 | 1.4074
130 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч9 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 96336 | 0.12948 | 1.4404
131 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 73584 | 0.098903 | 1.4587
132 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23 | 0.6 | 50 | 6 | 1.7854 | 36192 | 0.048645 | 1.042
133 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.7854 | 5366 | 0.0072124 | 1.0669
134 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 63384 | 0.085194 | 1.0201
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
136 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.2348 | 3924 | 0.0052742 | 4.9377
137 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 137 | 0.00018414 | 1.1552
138 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 2.64 | 95 | 6 | 2.3614 | 87732 | 0.11792 | 1.3461
139 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 438840 | 0.58984 | 1.1642
140 | ВЛ-6кВ №11 и №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 951122 | 1.2784 | 0.75104
141 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 173277 | 0.2329 | 1.3783
142 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 |  | 0 | 1.5181
143 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14,5 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 518436 | 0.69682 | 1.1
144 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
145 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 1101360 | 1.4803 | 0.62988
146 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.5301 | 410928 | 0.55232 | 1.1867
147 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 818376 | 1.1 | 0.85809
148 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 900 | 0.0012097 | 1.1546
149 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.5301 | 333000 | 0.44758 | 1.2495
150 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3614 | 639756 | 0.85989 | 0.90094
151 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 648144 | 0.87116 | 0.99538
152 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч19 | 3.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 333000 | 0.44758 | 1.2495
153 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.5301 | 175212 | 0.2355 | 1.3768
154 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.159 | 123120 | 0.16548 | 1.1961
155 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 287028 | 0.38579 | 1.2866
156 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 30494 | 0.040987 | 1.4935
157 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 406536 | 0.54642 | 1.089
159 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.5301 | 59976 | 0.080613 | 1.4697
160 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.159 | 539712 | 0.72542 | 0.86017
161 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.5301 | 31608 | 0.042484 | 1.4926
162 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 74520 | 0.10016 | 1.458
163 | ВЛ-6кВ Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 16836 | 0.022629 | 1.1417
164 | ВЛ-6кВ Перемычка с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.5301 | 179388 | 0.24111 | 1.3734
165 | ВЛ-6кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 6 | 1.7854 | 181896 | 0.24448 | 0.92453
166 | ВЛ-6кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 6 | 2.5301 | 114852 | 0.15437 | 1.9006
167 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 210240 | 0.28258 | 1.2473
168 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.5301 | 220224 | 0.296 | 1.3405
169 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.159 | 315192 | 0.42365 | 1.0412
170 | ВЛ-6кВ Общественные огороды | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 0 | 0 | 1.8892
171 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.843 | 336840 | 0.45274 | 0.83414
172 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 12648 | 0.017 | 1.4067
173 | ВЛ-6кВ Старый аэропорт | 0.92 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
Note on G47: Автор: вводные яч. с ЦРП-Южная
Note on G144: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11